v-de-027

Про затвердження норм споживання теплової енергії на 1 м2 опалюваної площі для споживачів ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль»

Розглянувши звернення керівництва ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль», враховуючи вимоги п. 3 ч. 3 ст. 4 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, п. 21 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, пп. 10 п. 2.2 Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31.03.2016 №529, керуючись пп. 21 п. “а” ст. 30, ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

- ВИРІШИВ:

1. Затвердити норми споживання теплової енергії на 1 м2 опалюваної площі для споживачів ПрАТ “Миколаївська теплоелектроцентраль” (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Омельчука О.А., заступника міського голови Степанця Ю.Б.

Міський голова                                                                                    О.Ф. Сєнкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від ___________________________

№  ___________________________

НОРМИ

споживання теплової енергії на 1 м2 опалюваної площі для споживачів

ПрАТ “Миколаївська теплоелектроцентраль”

| № з/п | Категорія споживачів | № договору | Об’єкт | Споживач | Адреса | Кількість поверхів | Рік будівництва | Загальна площа опалювального об`єкта (п. 2.2.9. КТМ 204) | Опалювальна площа квартир з автономним опаленням | Опалювальна площа квартир централізованого опалення | у тому числі |  | Питома норма за КТМ | Питома норма перерахована під ДСТУ | Максимальне теплове навантаження на опалення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | без лічильників | за лічильниками |  |  |  |
| Розмірність |  |  |  |  |  |  | рік | м² | м² | м² | м² | м² | Гкал/м² | Гкал/м² | Гкал/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Населення по прямих договорах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | І | 2 | 1 | вул. Південна, 70 | вул. Південна, 70 | 5 | 1984 | 1420,50 | 62,60 | 1357,90 | 0,00 | 1357,90 | 0,123 | 0,111 | 0,091 |
| 2 | І | 2 | 2 | вул. Космонавтів, 56-А, ОСББ | вул. Космонавтів, 56-А, ОСББ | 9 | 1977 | 1906,70 | 96,70 | 1810,00 | 0,00 | 1810,00 | 0,123 | 0,111 | 0,121 |
| 3 | І | 1 | 3 | вул. Космонавтів, 56-Б, ОСББ | вул. Космонавтів, 56-Б, ОСББ | 9 | 1980 | 1887,70 | 0,00 | 1887,70 | 0,00 | 1887,70 | 0,123 | 0,111 | 0,127 |
| 4 | І | 2 | 4 | пр. Богоявленський, 25-А | пр. Богоявленський, 25-А | 9 | 1994 | 2199,93 | 300,00 | 1899,93 | 0,00 | 1899,93 | 0,123 | 0,111 | 0,127 |
| 5 | І | 2 | 5 | вул. Південна, 54/3 | вул. Південна, 54/3 | 5 | 1983 | 3816,80 | 439,20 | 3377,60 | 0,00 | 3377,60 | 0,123 | 0,111 | 0,227 |
| 6 | І | 2 | 6 | вул. Південна, 54/4 | вул. Південна, 54/4 | 9 | 1998 | 2105,20 | 153,30 | 1951,90 | 0,00 | 1951,90 | 0,123 | 0,111 | 0,131 |
| 7 | І | 2 | 7 | вул. Шосейна, 50 | вул. Шосейна, 50 | 9 | 1986 | 5431,61 | 153,90 | 5277,71 | 0,00 | 5277,71 | 0,123 | 0,111 | 0,354 |
| 8 | І | 2 | 8 | пр. Центральний, 15 | пр. Центральний, 15 | 9 | 1988 | 3267,60 | 291,90 | 2975,70 | 0,00 | 2975,70 | 0,123 | 0,111 | 0,200 |
| 9 | І | 2 | 9 | пр. Центральний, 148 | пр. Центральний, 148 | 9 | 1979 | 3973,70 | 20,10 | 3953,60 | 0,00 | 3953,60 | 0,123 | 0,111 | 0,265 |
| 10 | І | 2 | 12 | вул. 1 Лінія, 25 | вул. 1 Лінія, 25 | 3 | 1957 | 1172,60 | 54,20 | 1118,40 | 0,00 | 1118,40 | 0,185 | 0,168 | 0,113 |
| 11 | І | 2 | 13 | вул. 11 Поздовжня, 7 | вул. 11 Поздовжня, 7 | 3 | 1957 | 393,40 | 109,70 | 283,70 | 0,00 | 283,70 | 0,185 | 0,168 | 0,029 |
| 12 | І | 1 | 17 | пр. Миру, 20-А | пр. Миру, 20-А | 5 | 1972 | 1787,13 | 525,26 | 1261,87 | 1261,87 | 0,00 | 0,123 | 0,111 | 0,085 |
| 13 | І | 2 | 20 | вул. 1 Слобідська, 122/3 | вул. 1 Слобідська, 122/3 | 3 | 1958 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | 475,20 | 0,00 | 0,185 | 0,168 | 0,048 |
| 14 | І | 2 | 21 | пр. Миру, 14-А (гуртожиток 3, 4, 5 поверхи) | пр. Миру, 14-А (гуртожиток 3, 4, 5 поверхи) | 5 | 1970 | 1246,00 | 52,50 | 1193,50 | 0,00 | 1193,50 | 0,123 | 0,111 | 0,080 |
| 15 | І | 2 | 22 | вул. Авангардна, 47, ОСББ “Маяк” | вул. Авангардна, 47, ОСББ “Маяк” | 5 | 1967 | 4522,00 | 154,90 | 4367,10 | 0,00 | 4367,10 | 0,123 | 0,111 | 0,293 |
| 16 | І | 2 | 23 | пр. Центральний, 16 | пр. Центральний, 16 | 9 | 1981 | 13254,10 | 1219,30 | 12034,80 | 0,00 | 12034,80 | 0,123 | 0,111 | 0,807 |
| 17 | І | 2 | 24 | пров. Кур`єрський, 4-А | пров. Кур`єрський, 4-А | 5 | 1984 | 711,00 | 0,00 | 711,00 | 0,00 | 711,00 | 0,123 | 0,111 | 0,048 |
| 18 | І | 2 | 25 | вул. Шосейна, 15 | вул. Шосейна, 15 | 5 | 1976 | 5429,10 | 501,20 | 4927,90 | 0,00 | 4927,90 | 0,123 | 0,111 | 0,330 |
| 19 | І | 2 | 26 | вул. 8 Березня, 51 | вул. 8 Березня, 51 | 9 | 1985 | 4759,55 | 0,00 | 4759,55 | 0,00 | 4759,55 | 0,123 | 0,111 | 0,319 |
| 20 | І | 2 | 27 | вул. Рюміна, 2-А | вул. Рюміна, 2-А | 9 | 1986 | 3734,00 | 177,70 | 3556,30 | 0,00 | 3556,30 | 0,123 | 0,111 | 0,238 |
| 21 | І | 2 | 28 | вул. Рюміна, 2-Б | вул. Рюміна, 2-Б | 5 | 1994 | 1291,20 | 109,30 | 1181,90 | 0,00 | 1181,90 | 0,123 | 0,111 | 0,079 |
| 22 | І | 2 | 29 | вул. Наваринська, 15 | вул. Наваринська, 15 | 9 | 1988 | 3322,00 | 438,00 | 2884,00 | 0,00 | 2884,00 | 0,123 | 0,111 | 0,193 |
| 23 | І | 2 | 30 | вул. Наваринська, 15-А | вул. Наваринська, 15-А | 9 | 1990 | 814,20 | 116,60 | 697,60 | 0,00 | 697,60 | 0,123 | 0,111 | 0,047 |
| 24 | І | 2 | 31 | вул. Наваринська, 17-А | вул. Наваринська, 17-А | 10 | 1989 | 2976,00 | 85,10 | 2890,90 | 0,00 | 2890,90 | 0,123 | 0,111 | 0,194 |
| 25 | І | 2 | 32 | вул. Шосейна, 46, ОСББ | вул. Шосейна, 46, ОСББ | 9 | 1990 | 5470,61 | 1180,50 | 4290,11 | 0,00 | 4290,11 | 0,123 | 0,111 | 0,288 |
| 26 | І | 1 | 33 | вул. 3 Слобідська, 107/1 | вул. 3 Слобідська, 107/1 | 9 | 1989 | 3757,80 | 35,10 | 3722,70 | 0,00 | 3722,70 | 0,123 | 0,111 | 0,250 |
| 27 | І | 1 | 34 | вул. 3 Слобідська, 107/2 | вул. 3 Слобідська, 107/2 | 4 | 1953 | 2002,40 | 239,30 | 1763,10 | 0,00 | 1763,10 | 0,185 | 0,168 | 0,178 |
| 28 | І | 1 | 35 | вул. 3 Слобідська, 107/4 | вул. 3 Слобідська, 107/4 | 3 | 1950 | 1110,36 | 84,60 | 1025,76 | 0,00 | 1025,76 | 0,185 | 0,168 | 0,103 |
| 29 | І | 1 | 36 | вул. 3 Слобідська, 107/5 | вул. 3 Слобідська, 107/5 | 4 | 1950 | 2060,00 | 171,37 | 1888,63 | 0,00 | 1888,63 | 0,185 | 0,168 | 0,190 |
| 30 | І | 1 | 37 | пр. Миру, 22 | пр. Миру, 22 | 5 | 1965 | 3342,14 | 127,93 | 3214,21 | 0,00 | 3214,21 | 0,123 | 0,111 | 0,216 |
| 31 | І | 2 | 38 | вул. Заводська, 2 | вул. Заводська, 2 | 2 | 1952 | 898,10 | 35,40 | 862,70 | 0,00 | 862,70 | 0,323 | 0,293 | 0,152 |
| 32 | І | 2 | 39 | вул. Заводська, 2-Б | вул. Заводська, 2-Б | 2 | 1953 | 422,42 | 0,00 | 422,42 | 0,00 | 422,42 | 0,323 | 0,293 | 0,074 |
| 33 | І | 2 | 40 | вул. Заводська, 2-В | вул. Заводська, 2-В | 3 | 1958 | 1148,00 | 524,10 | 623,90 | 0,00 | 623,90 | 0,185 | 0,168 | 0,063 |
| 34 | І | 2 | 41 | вул. Заводська, 2-Г | вул. Заводська, 2-Г | 3 | 1959 | 1158,40 | 72,90 | 1085,50 | 0,00 | 1085,50 | 0,185 | 0,168 | 0,109 |
| 35 | І | 2 | 42 | вул. Заводська, 3/2 | вул. Заводська, 3/2 | 4 | 1958 | 3067,30 | 337,80 | 2729,50 | 0,00 | 2729,50 | 0,185 | 0,168 | 0,275 |
| 36 | І | 2 | 43 | вул. Заводська, 3/1 | вул. Заводська, 3/1 | 2 | 1954 | 502,70 | 0,00 | 502,70 | 0,00 | 502,70 | 0,323 | 0,293 | 0,089 |
| 37 | І | 2 | 44 | вул. Заводська, 1/1 | вул. Заводська, 1/1 | 2 | 1953 | 574,90 | 0,00 | 574,90 | 0,00 | 574,90 | 0,323 | 0,293 | 0,101 |
| 38 | І | 2 | 45 | вул. Заводська, 1/2 | вул. Заводська, 1/2 | 2 | 1953 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,323 | 0,293 | 0,097 |
| 39 | І | 2 | 46 | вул. Заводська, 5 | вул. Заводська, 5 | 2 | 1958 | 513,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 513,00 | 0,323 | 0,293 | 0,090 |
| 40 | І | 2 | 47 | вул. Заводська, 13/1 | вул. Заводська, 13/1 | 2 | 1959 | 183,20 | 43,50 | 139,70 | 0,00 | 139,70 | 0,323 | 0,293 | 0,025 |
| 41 | І | 2 | 48 | вул. Заводська, 13/2 | вул. Заводська, 13/2 | 3 | 1959 | 1087,92 | 0,00 | 1087,92 | 0,00 | 1087,92 | 0,185 | 0,168 | 0,110 |
| 42 | І | 2 | 49 | вул. Заводська, 13/3 | вул. Заводська, 13/3 | 3 | 1959 | 1099,90 | 0,00 | 1099,90 | 0,00 | 1099,90 | 0,185 | 0,168 | 0,111 |
| 43 | І | 2 | 50 | вул. Заводська, 13/5 | вул. Заводська, 13/5 | 1 | 1959 | 361,50 | 209,10 | 152,40 | 0,00 | 152,40 | 0,323 | 0,293 | 0,027 |
| 44 | І | 2 | 51 | вул. Заводська, 15/2 | вул. Заводська, 15/2 | 2 | 1952 | 467,80 | 55,10 | 412,70 | 412,70 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,073 |
| 45 | І | 2 | 52 | вул. Заводська, 21/3 | вул. Заводська, 21/3 | 4 | 1958 | 1306,20 | 109,50 | 1196,70 | 0,00 | 1196,70 | 0,185 | 0,168 | 0,121 |
| 46 | І | 2 | 53 | вул. Заводська, 21/2 | вул. Заводська, 21/2 | 4 | 1958 | 1291,30 | 232,50 | 1058,80 | 0,00 | 1058,80 | 0,185 | 0,168 | 0,107 |
| 47 | І | 2 | 54 | вул. Заводська, 21/1 | вул. Заводська, 21/1 | 4 | 1958 | 1320,60 | 55,10 | 1265,50 | 0,00 | 1265,50 | 0,185 | 0,168 | 0,128 |
| 48 | І | 2 | 55 | вул. Заводська, 27/7 | вул. Заводська, 27/7 | 2 | 1959 | 480,70 | 0,00 | 480,70 | 0,00 | 480,70 | 0,323 | 0,293 | 0,085 |
| 49 | І | 2 | 56 | вул. Заводська, 27/6 | вул. Заводська, 27/6 | 2 | 1957 | 463,60 | 0,00 | 463,60 | 0,00 | 463,60 | 0,323 | 0,293 | 0,082 |
| 50 | І | 2 | 57 | вул. Заводська, 27/4 | вул. Заводська, 27/4 | 2 | 1958 | 471,90 | 51,50 | 420,40 | 0,00 | 420,40 | 0,323 | 0,293 | 0,074 |
| 51 | І | 2 | 58 | вул. Заводська, 27/1 | вул. Заводська, 27/1 | 2 | 1953 | 420,90 | 99,20 | 321,70 | 0,00 | 321,70 | 0,323 | 0,293 | 0,057 |
| 52 | І | 2 | 59 | вул. Заводська, 27/5 | вул. Заводська, 27/5 | 2 | 1953 | 608,70 | 0,00 | 608,70 | 0,00 | 608,70 | 0,323 | 0,293 | 0,107 |
| 53 | І | 2 | 60 | вул. Заводська, 35/5 | вул. Заводська, 35/5 | 3 | 1952 | 1308,00 | 0,00 | 1308,00 | 0,00 | 1308,00 | 0,185 | 0,168 | 0,132 |
| 54 | І | 2 | 61 | вул. Заводська, 35/1 | вул. Заводська, 35/1 | 2 | 1960 | 367,10 | 0,00 | 367,10 | 0,00 | 367,10 | 0,323 | 0,293 | 0,065 |
| 55 | І | 2 | 62 | вул. Погранична, 43 | вул. Погранична, 43 | 5 | 1970 | 3157,10 | 101,00 | 3056,10 | 0,00 | 3056,10 | 0,123 | 0,111 | 0,205 |
| 56 | І | 2 | 63 | вул. Погранична, 47 | вул. Погранична, 47 | 5 | 1975 | 3284,20 | 45,10 | 3239,10 | 0,00 | 3239,10 | 0,123 | 0,111 | 0,217 |
| 57 | І | 2 | 64 | вул. Погранична, 47-А | вул. Погранична, 47-А | 5 | 1970 | 3201,60 | 46,40 | 3155,20 | 0,00 | 3155,20 | 0,123 | 0,111 | 0,212 |
| 58 | І | 1 | 65 | вул. Погранична, 52 | вул. Погранична, 52 | 1 | 1937 | 610,93 | 47,50 | 563,43 | 0,00 | 563,43 | 0,323 | 0,293 | 0,099 |
| 59 | І | 2 | 66 | вул. Погранична, 131-А | вул. Погранична, 131-А | 3 | 1952 | 745,90 | 0,00 | 745,90 | 0,00 | 745,90 | 0,185 | 0,168 | 0,075 |
| 60 | І | 2 | 68 | вул. Заводська, 13/6 | вул. Заводська, 13/6 | 1 | 1959 | 404,60 | 73,60 | 331,00 | 0,00 | 331,00 | 0,323 | 0,293 | 0,058 |
| 61 | І | 2 | 69 | вул. Заводська, 15/1 | вул. Заводська, 15/1 | 3 | 1952 | 1238,80 | 218,80 | 1020,00 | 0,00 | 1020,00 | 0,185 | 0,168 | 0,103 |
| 62 | І | 2 | 70 | вул. Заводська, 27/2 | вул. Заводська, 27/2 | 2 | 1953 | 364,70 | 0,00 | 364,70 | 0,00 | 364,70 | 0,323 | 0,293 | 0,064 |
| 63 | І | 2 | 71 | вул. Заводська, 27/3 | вул. Заводська, 27/3 | 2 | 1953 | 366,90 | 45,60 | 321,30 | 0,00 | 321,30 | 0,323 | 0,293 | 0,057 |
| 64 | І | 2 | 72 | вул. Заводська, 35/3 | вул. Заводська, 35/3 | 2 | 1958 | 356,80 | 48,20 | 308,60 | 0,00 | 308,60 | 0,323 | 0,293 | 0,054 |
| 65 | І | 1 | 73 | вул. Погранична, 54 | вул. Погранична, 54 | 1 | 1937 | 515,70 | 62,80 | 452,90 | 0,00 | 452,90 | 0,323 | 0,293 | 0,080 |
| 66 | І | 1 | 74 | пров. Корабелів, 16-А | пров. Корабелів, 16-А | 2 | 1917 | 406,60 | 0,00 | 406,60 | 0,00 | 406,60 | 0,323 | 0,293 | 0,072 |
| 67 | І | 2 | 75 | вул. Даля, 1 | вул. Даля, 1 | 2 | 1917 | 2242,87 | 165,40 | 2077,47 | 2077,47 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,366 |
| 68 | І | 2 | 76 | вул. Млинна, 31 | вул. Млинна, 31 | 4 | 1969 | 2077,50 | 219,70 | 1857,80 | 0,00 | 1857,80 | 0,185 | 0,168 | 0,187 |
| 69 | І | 2 | 77 | вул. Чкалова, 33 | вул. Чкалова, 33 | 2 | 1917 | 730,30 | 453,70 | 276,60 | 0,00 | 276,60 | 0,323 | 0,293 | 0,049 |
| 70 | І | 2 | 78 | вул. Дунаєва, 45 | вул. Дунаєва, 45 | 5 | 1963 | 1590,30 | 0,00 | 1590,30 | 0,00 | 1590,30 | 0,123 | 0,111 | 0,107 |
| 71 | І | 2 | 79 | вул. Дунаєва, 36 | вул. Дунаєва, 36 | 2 | 1917 | 917,70 | 0,00 | 917,70 | 0,00 | 917,70 | 0,323 | 0,293 | 0,162 |
| 72 | І | 2 | 80 | вул. Московська, 56 | вул. Московська, 56 | 2 | 1917 | 399,70 | 247,90 | 151,80 | 0,00 | 151,80 | 0,323 | 0,293 | 0,027 |
| 73 | І | 2 | 81 | вул. Дмитрієва, 12 | вул. Дмитрієва, 12 | 2 | 1917 | 1008,40 | 54,00 | 954,40 | 0,00 | 954,40 | 0,323 | 0,293 | 0,168 |
| 74 | І | 2 | 82 | пров. Корабелів, 16 | пров. Корабелів, 16 | 3 | 1940 | 1071,90 | 40,00 | 1031,90 | 0,00 | 1031,90 | 0,185 | 0,168 | 0,104 |
| 75 | І | 2 | 83 | пров. Корабелів, 19 | пров. Корабелів, 19 | 3 | 1917 | 888,90 | 73,40 | 815,50 | 0,00 | 815,50 | 0,185 | 0,168 | 0,082 |
| 76 | І | 2 | 84 | вул. Корабелів, 20 | вул. Корабелів, 20 | 2 | 1917 | 219,00 | 36,00 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 0,323 | 0,293 | 0,032 |
| 77 | І | 2 | 85 | вул. Корабелів, 22/1 | вул. Корабелів, 22/1 | 2 | 1946 | 436,30 | 61,50 | 374,80 | 0,00 | 374,80 | 0,323 | 0,293 | 0,066 |
| 78 | І | 2 | 86 | вул. Корабелів, 25 | вул. Корабелів, 25 | 2 | 1917 | 590,40 | 33,00 | 557,40 | 0,00 | 557,40 | 0,323 | 0,293 | 0,098 |
| 79 | І | 2 | 87 | вул. Корабелів, 12 | вул. Корабелів, 12 | 3 | 1928 | 2264,93 | 425,60 | 1839,33 | 0,00 | 1839,33 | 0,185 | 0,168 | 0,186 |
| 80 | І | 2 | 88 | вул. Погранична, 13 | вул. Погранична, 13 | 2 | 1917 | 789,70 | 253,00 | 536,70 | 0,00 | 536,70 | 0,323 | 0,293 | 0,095 |
| 81 | І | 2 | 89 | вул. Кузнецька, 1 | вул. Кузнецька, 1 | 1 | 1917 | 400,30 | 235,40 | 164,90 | 0,00 | 164,90 | 0,323 | 0,293 | 0,029 |
| 82 | І | 2 | 90 | вул. Новосільська, 4 | вул. Новосільська, 4 | 1 | 1917 | 128,20 | 45,80 | 82,40 | 0,00 | 82,40 | 0,323 | 0,293 | 0,015 |
| 83 | І | 2 | 91 | вул. Новосільська, 5 | вул. Новосільська, 5 | 2 | 1917 | 1036,00 | 252,00 | 784,00 | 0,00 | 784,00 | 0,323 | 0,293 | 0,138 |
| 84 | І | 2 | 92 | вул. Кузнецька, 58-А | вул. Кузнецька, 58-А | 2 | 1961 | 634,60 | 0,00 | 634,60 | 0,00 | 634,60 | 0,323 | 0,293 | 0,112 |
| 85 | І | 1 | 93 | вул. Кузнецька, 58 | вул. Кузнецька, 58 | 4 | 1956 | 1091,40 | 0,00 | 1091,40 | 0,00 | 1091,40 | 0,185 | 0,168 | 0,110 |
| 86 | І | 2 | 94 | вул. Кузнецька, 50 | вул. Кузнецька, 50 | 5 | 1974 | 3446,10 | 57,80 | 3388,30 | 0,00 | 3388,30 | 0,123 | 0,111 | 0,227 |
| 87 | І | 2 | 95 | вул. Громадянська, 42 | вул. Громадянська, 42 | 4 | 1963 | 1474,50 | 132,90 | 1341,60 | 0,00 | 1341,60 | 0,185 | 0,168 | 0,135 |
| 88 | І | 2 | 96 | вул. Громадянська, 44 | вул. Громадянська, 44 | 4 | 1963 | 1535,60 | 40,20 | 1495,40 | 0,00 | 1495,40 | 0,185 | 0,168 | 0,151 |
| 89 | І | 2 | 97 | вул. Чкалова, 99 | вул. Чкалова, 99 | 5 | 1970 | 2689,40 | 91,00 | 2598,40 | 0,00 | 2598,40 | 0,123 | 0,111 | 0,174 |
| 90 | І | 2 | 98 | вул. Чкалова, 97 | вул. Чкалова, 97 | 5 | 1969 | 3136,70 | 0,00 | 3136,70 | 0,00 | 3136,70 | 0,123 | 0,111 | 0,210 |
| 91 | І | 2 | 99 | вул. 1 Слобідська, 122/2 | вул. 1 Слобідська, 122/2 | 2 | 1958 | 477,80 | 42,90 | 434,90 | 0,00 | 434,90 | 0,323 | 0,293 | 0,077 |
| 92 | І | 2 | 100 | вул. Даля, 28 | вул. Даля, 28 | 5 | 1982 | 2556,50 | 335,60 | 2220,90 | 0,00 | 2220,90 | 0,123 | 0,111 | 0,149 |
| 93 | І | 2 | 101 | вул. Садова, 31-А | вул. Садова, 31-А | 3 | 1930 | 973,40 | 236,20 | 737,20 | 0,00 | 737,20 | 0,185 | 0,168 | 0,074 |
| 94 | І | 2 | 102 | вул. Погранична, 78 | вул. Погранична, 78 | 5 | 1967 | 3197,00 | 190,00 | 3007,00 | 0,00 | 3007,00 | 0,123 | 0,111 | 0,202 |
| 95 | І | 2 | 103 | вул. Погранична, 78-А | вул. Погранична, 78-А | 5 | 1967 | 3141,60 | 59,90 | 3081,70 | 0,00 | 3081,70 | 0,123 | 0,111 | 0,207 |
| 96 | І | 2 | 104 | вул. Погранична, 78-Б | вул. Погранична, 78-Б | 5 | 1971 | 4440,10 | 136,80 | 4303,30 | 0,00 | 4303,30 | 0,123 | 0,111 | 0,289 |
| 97 | І | 2 | 105 | вул. Погранична, 72 | вул. Погранична, 72 | 1 | 1917 | 286,00 | 97,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,323 | 0,293 | 0,033 |
| 98 | І | 2 | 106 | вул. Погранична, 78-В | вул. Погранична, 78-В | 5 | 1970 | 3125,80 | 62,50 | 3063,30 | 0,00 | 3063,30 | 0,123 | 0,111 | 0,205 |
| 99 | І | 2 | 107 | вул. Погранична, 78-Г | вул. Погранична, 78-Г | 5 | 1972 | 4469,60 | 354,70 | 4114,90 | 0,00 | 4114,90 | 0,123 | 0,111 | 0,276 |
| 100 | І | 2 | 108 | вул. Погранична, 80 | вул. Погранична, 80 | 9 | 1974 | 7506,85 | 314,90 | 7191,95 | 0,00 | 7191,95 | 0,123 | 0,111 | 0,482 |
| 101 | І | 2 | 109 | вул. Погранична, 80-А | вул. Погранична, 80-А | 5 | 1973 | 3115,10 | 0,00 | 3115,10 | 0,00 | 3115,10 | 0,123 | 0,111 | 0,209 |
| 102 | І | 1 | 110 | вул. 3 Слобідська, 107/3 | вул. 3 Слобідська, 107/3 | 5 | 1991 | 2057,90 | 683,30 | 1374,60 | 0,00 | 1374,60 | 0,123 | 0,111 | 0,092 |
| 103 | І | 2 | 111 | вул. Заводська, 7 | вул. Заводська, 7 | 2 | 1958 | 396,30 | 0,00 | 396,30 | 0,00 | 396,30 | 0,323 | 0,293 | 0,070 |
| 104 | І | 2 | 112 | вул. Заводська, 19 | вул. Заводська, 19 | 9 | 1996 | 5414,70 | 164,50 | 5250,20 | 0,00 | 5250,20 | 0,123 | 0,111 | 0,352 |
| 105 | І | 2 | 113 | вул. 1 Слобідська, 43 (п. 1-2) (кв. 1-72) | вул. 1 Слобідська, 43 (п. 1-2) (кв. 1-72) | 9 | 1975 | 3359,17 | 460,30 | 2898,87 | 0,00 | 2898,87 | 0,123 | 0,111 | 0,194 |
| 106 | І | 2 | 114 | вул. Корабелів, 2 | вул. Корабелів, 2 | 5 | 1966 | 1839,50 | 45,30 | 1794,20 | 0,00 | 1794,20 | 0,123 | 0,111 | 0,120 |
| 107 | І | 2 | 115 | вул. Московська, 54-А | вул. Московська, 54-А | 5 | 1968 | 2522,70 | 41,90 | 2480,80 | 0,00 | 2480,80 | 0,123 | 0,111 | 0,166 |
| 108 | І | 2 | 116 | вул. Защука, 25 | вул. Защука, 25 | 9 | 1987 | 5554,90 | 96,40 | 5458,50 | 0,00 | 5458,50 | 0,123 | 0,111 | 0,366 |
| 109 | І | 2 | 117 | вул. Защука, 27 | вул. Защука, 27 | 9 | 1990 | 1818,20 | 0,00 | 1818,20 | 0,00 | 1818,20 | 0,123 | 0,111 | 0,122 |
| 110 | І | 2 | 118 | вул. Погранична, 22 | вул. Погранична, 22 | 9 | 1989 | 7776,45 | 720,00 | 7056,45 | 0,00 | 7056,45 | 0,123 | 0,111 | 0,473 |
| 111 | І | 2 | 119 | вул. Погранична, 20 | вул. Погранична, 20 | 9 | 1981 | 3448,40 | 0,00 | 3448,40 | 0,00 | 3448,40 | 0,123 | 0,111 | 0,231 |
| 112 | І | 2 | 120 | вул. Садова, 29-А | вул. Садова, 29-А | 5 | 1973 | 4057,20 | 119,80 | 3937,40 | 0,00 | 3937,40 | 0,123 | 0,111 | 0,264 |
| 113 | І | 2 | 121 | вул. Георгія Гонгадзе, 30 | вул. Георгія Гонгадзе, 30 | 9 | 1986 | 7903,50 | 854,00 | 7049,50 | 0,00 | 7049,50 | 0,123 | 0,111 | 0,473 |
| 114 | І | 2 | 122 | вул. Январьова, 28 | вул. Январьова, 28 | 9 | 1987 | 7876,20 | 566,20 | 7310,00 | 0,00 | 7310,00 | 0,123 | 0,111 | 0,490 |
| 115 | І | 2 | 123 | вул. Образцова, 3 | вул. Образцова, 3 | 5 | 1980 | 3413,80 | 82,90 | 3330,90 | 0,00 | 3330,90 | 0,123 | 0,111 | 0,223 |
| 116 | І | 2 | 124 | вул. Образцова, 4-А, ОСББ | вул. Образцова, 4-А, ОСББ | 9 | 1978 | 6151,80 | 732,90 | 5418,90 | 0,00 | 5418,90 | 0,123 | 0,111 | 0,363 |
| 117 | І | 2 | 125 | вул. Сінна, 31 (п. 5-6) (кв. 65-104) | вул. Сінна, 31 (п. 5-6) (кв. 65-104) | 5 | 1970 | 1795,30 | 62,50 | 1732,80 | 0,00 | 1732,80 | 0,123 | 0,111 | 0,116 |
| 118 | І | 2 | 126 | вул. Сінна, 33-Б | вул. Сінна, 33-Б | 4 | 1952 | 1321,10 | 257,10 | 1064,00 | 0,00 | 1064,00 | 0,185 | 0,168 | 0,107 |
| 119 | І | 2 | 127 | вул. Пушкінська, 66-А | вул. Пушкінська, 66-А | 5 | 1957 | 3928,90 | 432,80 | 3496,10 | 0,00 | 3496,10 | 0,123 | 0,111 | 0,234 |
| 120 | І | 2 | 128 | вул. Пушкінська, 66 | вул. Пушкінська, 66 | 5 | 1958 | 3148,80 | 298,40 | 2850,40 | 0,00 | 2850,40 | 0,123 | 0,111 | 0,191 |
| 121 | І | 2 | 129 | вул. Сінна, 31 (п. 1-4) (кв. 1-64) | вул. Сінна, 31 (п. 1-4) (кв. 1-64) | 5 | 1970 | 2548,70 | 108,20 | 2440,50 | 0,00 | 2440,50 | 0,123 | 0,111 | 0,164 |
| 122 | І | 2 | 130 | вул. Декабристів, 69 | вул. Декабристів, 69 | 5 | 1960 | 3887,50 | 392,80 | 3494,70 | 0,00 | 3494,70 | 0,123 | 0,111 | 0,234 |
| 123 | І | 2 | 131 | вул. Декабристів, 67 | вул. Декабристів, 67 | 5 | 1962 | 3284,00 | 144,00 | 3140,00 | 0,00 | 3140,00 | 0,123 | 0,111 | 0,211 |
| 124 | І | 2 | 132 | вул. Образцова, 1 | вул. Образцова, 1 | 5 | 1976 | 4160,00 | 233,20 | 3926,80 | 0,00 | 3926,80 | 0,123 | 0,111 | 0,263 |
| 125 | І | 2 | 133 | вул. Образцова, 2-А | вул. Образцова, 2-А | 4 | 1954 | 1211,00 | 46,30 | 1164,70 | 0,00 | 1164,70 | 0,185 | 0,168 | 0,117 |
| 126 | І | 2 | 134 | вул. Георгія Гонгадзе, 28 | вул. Георгія Гонгадзе, 28 | 5 | 1984 | 5818,10 | 420,60 | 5397,50 | 0,00 | 5397,50 | 0,123 | 0,111 | 0,362 |
| 127 | І | 2 | 135 | вул. Шосейна, 105, ОСББ “Локомотив” | вул. Шосейна, 105, ОСББ “Локомотив” | 9 | 1993 | 7974,30 | 486,60 | 7487,70 | 0,00 | 7487,70 | 0,123 | 0,111 | 0,502 |
| 128 | І | 2 | 137 | вул. Мала Морська, 34, ОСББ “Вектор-34” | вул. Мала Морська, 34, ОСББ “Вектор-34” | 5 | 1995 | 1826,60 | 809,10 | 1017,50 | 0,00 | 1017,50 | 0,123 | 0,111 | 0,068 |
| 129 | І | 2 | 138 | вул. Шосейна, 58 | вул. Шосейна, 58 | 9 | 1979 | 7142,10 | 478,40 | 6663,70 | 0,00 | 6663,70 | 0,123 | 0,111 | 0,447 |
| 130 | І | 2 | 139 | пр. Центральний, 21 | пр. Центральний, 21 | 9 | 1972 | 6342,40 | 299,70 | 6042,70 | 0,00 | 6042,70 | 0,123 | 0,111 | 0,405 |
| 131 | І | 2 | 140 | вул. Шосейна, 83 | вул. Шосейна, 83 | 5 | 1975 | 4355,30 | 28,40 | 4326,90 | 0,00 | 4326,90 | 0,123 | 0,111 | 0,290 |
| 132 | І | 2 | 141 | вул. Шосейна, 84 | вул. Шосейна, 84 | 5 | 1973 | 4411,70 | 289,30 | 4122,40 | 0,00 | 4122,40 | 0,123 | 0,111 | 0,276 |
| 133 | І | 2 | 142 | вул. 8 Поперечна, 1 | вул. 8 Поперечна, 1 | 5 | 1968 | 3080,60 | 76,80 | 3003,80 | 0,00 | 3003,80 | 0,123 | 0,111 | 0,201 |
| 134 | І | 2 | 143 | вул. Погранична, 69 | вул. Погранична, 69 | 9 | 1978 | 2025,90 | 293,20 | 1732,70 | 0,00 | 1732,70 | 0,123 | 0,111 | 0,116 |
| 135 | І | 2 | 144 | вул. Погранична, 69-А, ОСББ | вул. Погранична, 69-А, ОСББ | 9 | 1978 | 3633,10 | 406,20 | 3226,90 | 0,00 | 3226,90 | 0,123 | 0,111 | 0,216 |
| 136 | І | 2 | 145 | вул. 2 Слобідська, 71 | вул. 2 Слобідська, 71 | 5 | 1978 | 3279,30 | 370,80 | 2908,50 | 0,00 | 2908,50 | 0,123 | 0,111 | 0,195 |
| 137 | І | 2 | 146 | вул. 2 Слобідська, 73, ОСББ | вул. 2 Слобідська, 73, ОСББ | 5 | 1978 | 3451,30 | 142,20 | 3309,10 | 0,00 | 3309,10 | 0,123 | 0,111 | 0,222 |
| 138 | І | 2 | 147 | вул. Садова, 50 (п. 1-2) | вул. Садова, 50 (п. 1-2) | 9 | 1995 | 3602,70 | 359,50 | 3243,20 | 0,00 | 3243,20 | 0,123 | 0,111 | 0,217 |
| 139 | І | 2 | 148 | вул. Садова, 48 | вул. Садова, 48 | 9 | 1978 | 2580,20 | 91,90 | 2488,30 | 0,00 | 2488,30 | 0,123 | 0,111 | 0,167 |
| 140 | І | 1 | 149 | вул. Фалєєвська, 91, ОСББ “Айланд” | вул. Фалєєвська, 91, ОСББ “Айланд” | 5 | 1958 | 11045,84 | 1609,20 | 9436,64 | 0,00 | 9436,64 | 0,123 | 0,111 | 0,633 |
| 141 | І | 2 | 150 | пров. Корабелів, 3 (4 квартири) | пров. Корабелів, 3 (4 квартири) | 1 | 1917 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 82,80 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,015 |
| 142 | І | 2 | 152 | вул. Садова, 50 (п. 3-4) | вул. Садова, 50 (п. 3-4) | 9 | 1995 | 3379,10 | 0,00 | 3379,10 | 0,00 | 3379,10 | 0,123 | 0,111 | 0,227 |
| 143 | І | 2 | 153 | вул. 2 Слобідська, 75 (п. 1) (кв. 1-40) | вул. 2 Слобідська, 75 (п. 1) (кв. 1-40) | 9 | 1978 | 1797,40 | 52,70 | 1744,70 | 0,00 | 1744,70 | 0,123 | 0,111 | 0,117 |
| 144 | І | 2 | 154 | вул. Московська, 16 | вул. Московська, 16 | 2 | 1917 | 379,20 | 188,50 | 190,70 | 190,70 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,034 |
| 145 | І | 2 | 155 | пр. Центральний, 74 | пр. Центральний, 74 | 9 | 1971 | 2853,20 | 120,20 | 2733,00 | 0,00 | 2733,00 | 0,123 | 0,111 | 0,183 |
| 146 | І | 2 | 157 | вул. Декабристів, 25 | вул. Декабристів, 25 | 9 | 1987 | 4452,00 | 184,70 | 4267,30 | 0,00 | 4267,30 | 0,123 | 0,111 | 0,286 |
| 147 | І | 2 | 158 | пр. Центральний, 76 | пр. Центральний, 76 | 9 | 1971 | 2869,10 | 297,70 | 2571,40 | 0,00 | 2571,40 | 0,123 | 0,111 | 0,172 |
| 148 | І | 2 | 159 | пр. Центральний, 74-А | пр. Центральний, 74-А | 9 | 1968 | 2833,00 | 71,40 | 2761,60 | 0,00 | 2761,60 | 0,123 | 0,111 | 0,185 |
| 149 | І | 2 | 160 | пр. Центральний, 74/2 | пр. Центральний, 74/2 | 5 | 1968 | 3133,70 | 189,20 | 2944,50 | 0,00 | 2944,50 | 0,123 | 0,111 | 0,197 |
| 150 | І | 2 | 161 | вул. Соборна, 9 | вул. Соборна, 9 | 16 | 1983 | 5865,40 | 0,00 | 5865,40 | 0,00 | 5865,40 | 0,123 | 0,111 | 0,393 |
| 151 | І | 2 | 162 | вул. Шевченка, 67 | вул. Шевченка, 67 | 9 | 1985 | 3364,43 | 1181,92 | 2182,51 | 0,00 | 2182,51 | 0,123 | 0,111 | 0,146 |
| 152 | І | 1 | 163 | пр. Центральний, 79 | пр. Центральний, 79 | 2 | 1917 | 572,50 | 114,80 | 457,70 | 457,70 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,081 |
| 153 | І | 1 | 165 | пр. Центральний, 81 | пр. Центральний, 81 | 2 | 1917 | 604,10 | 37,20 | 566,90 | 566,90 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,100 |
| 154 | І | 2 | 166 | вул. Московська, 42 | вул. Московська, 42 | 2 | 1917 | 1742,14 | 1121,34 | 620,80 | 620,80 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,109 |
| 155 | І | 2 | 167 | вул. Нікольська, 80 | вул. Нікольська, 80 | 9 | 1980 | 4100,20 | 490,80 | 3609,40 | 0,00 | 3609,40 | 0,123 | 0,111 | 0,242 |
| 156 | І | 2 | 168 | вул. Адмірала Макарова, 58 | вул. Адмірала Макарова, 58 | 4 | 1939 | 1512,30 | 458,80 | 1053,50 | 0,00 | 1053,50 | 0,185 | 0,168 | 0,106 |
| 157 | І | 2 | 169 | вул. Адмірала Макарова, 56 | вул. Адмірала Макарова, 56 | 9 | 1968 | 4022,50 | 514,00 | 3508,50 | 0,00 | 3508,50 | 0,123 | 0,111 | 0,235 |
| 158 | І | 2 | 170 | вул. Лягіна, 26 | вул. Лягіна, 26 | 5 | 1959 | 1622,40 | 306,10 | 1316,30 | 0,00 | 1316,30 | 0,123 | 0,111 | 0,088 |
| 159 | І | 2 | 171 | пр. Центральний, 71-А | пр. Центральний, 71-А | 6 | 1959 | 5243,70 | 862,80 | 4380,90 | 0,00 | 4380,90 | 0,123 | 0,111 | 0,294 |
| 160 | І | 2 | 172 | пр. Центральний, 71 | пр. Центральний, 71 | 5 | 1952 | 3451,10 | 598,80 | 2852,30 | 0,00 | 2852,30 | 0,123 | 0,111 | 0,191 |
| 161 | І | 1 | 173 | вул. Севастопольська, 2 (кв. 24) | вул. Севастопольська, 2 (кв. 24) | 2 | 1917 | 687,40 | 638,90 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 0,323 | 0,293 | 0,009 |
| 162 | І | 2 | 174 | вул. Соборна, 12 | вул. Соборна, 12 | 5 | 1960 | 7988,22 | 1694,40 | 6293,82 | 0,00 | 6293,82 | 0,123 | 0,111 | 0,422 |
| 163 | І | 2 | 175 | вул. Севастопольська, 3 | вул. Севастопольська, 3 | 2 | 1917 | 449,80 | 103,60 | 346,20 | 346,20 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,061 |
| 164 | І | 2 | 176 | вул. Шевченка, 61 | вул. Шевченка, 61 | 5 | 1951 | 2031,20 | 961,30 | 1069,90 | 0,00 | 1069,90 | 0,123 | 0,111 | 0,072 |
| 165 | І | 2 | 177 | вул. Чкалова, 110-А, ОСББ | вул. Чкалова, 110-А, ОСББ | 9 | 1983 | 11001,39 | 1082,10 | 9919,29 | 0,00 | 9919,29 | 0,123 | 0,111 | 0,665 |
| 166 | І | 2 | 178 | вул. Севастопольська, 47 | вул. Севастопольська, 47 | 5 | 1975 | 2048,60 | 0,00 | 2048,60 | 0,00 | 2048,60 | 0,123 | 0,111 | 0,137 |
| 167 | І | 2 | 179 | вул. Севастопольська, 68 | вул. Севастопольська, 68 | 9 | 1986 | 3647,20 | 204,80 | 3442,40 | 0,00 | 3442,40 | 0,123 | 0,111 | 0,231 |
| 168 | І | 2 | 180 | вул. Севастопольська, 66 | вул. Севастопольська, 66 | 9 | 1986 | 3639,70 | 479,90 | 3159,80 | 0,00 | 3159,80 | 0,123 | 0,111 | 0,212 |
| 169 | І | 2 | 181 | пр. Центральний, 139 | пр. Центральний, 139 | 9 | 1987 | 5913,30 | 1585,10 | 4328,20 | 0,00 | 4328,20 | 0,123 | 0,111 | 0,290 |
| 170 | І | 2 | 182 | пр. Центральний, 187 | пр. Центральний, 187 | 9 | 1976 | 3811,40 | 325,00 | 3486,40 | 0,00 | 3486,40 | 0,123 | 0,111 | 0,234 |
| 171 | І | 2 | 183 | пр. Центральний, 189 | пр. Центральний, 189 | 9 | 1976 | 3817,10 | 281,70 | 3535,40 | 0,00 | 3535,40 | 0,123 | 0,111 | 0,237 |
| 172 | І | 2 | 184 | пр. Центральний, 189-А | пр. Центральний, 189-А | 9 | 1976 | 3827,30 | 175,70 | 3651,60 | 0,00 | 3651,60 | 0,123 | 0,111 | 0,245 |
| 173 | І | 2 | 185 | вул. 6 Слобідська, 45 | вул. 6 Слобідська, 45 | 5 | 1976 | 1810,40 | 0,00 | 1810,40 | 0,00 | 1810,40 | 0,123 | 0,111 | 0,121 |
| 174 | І | 2 | 186 | вул. 6 Слобідська, 47 (п. 1) (кв. 1-36) | вул. 6 Слобідська, 47 (п. 1) (кв. 1-36) | 9 | 1977 | 1912,50 | 0,00 | 1912,50 | 0,00 | 1912,50 | 0,123 | 0,111 | 0,128 |
| 175 | І | 2 | 187 | вул. 6 Слобідська, 49 | вул. 6 Слобідська, 49 | 9 | 1977 | 3767,00 | 117,10 | 3649,90 | 0,00 | 3649,90 | 0,123 | 0,111 | 0,245 |
| 176 | І | 2 | 188 | вул. 6 Слобідська, 51 | вул. 6 Слобідська, 51 | 9 | 1977 | 3805,60 | 326,50 | 3479,10 | 0,00 | 3479,10 | 0,123 | 0,111 | 0,233 |
| 177 | І | 2 | 189 | вул. Чкалова, 116 (п. 2) | вул. Чкалова, 116 (п. 2) | 9 | 1976 | 1905,20 | 42,70 | 1862,50 | 0,00 | 1862,50 | 0,123 | 0,111 | 0,125 |
| 178 | І | 2 | 190 | вул. Чкалова, 118 (п. 1) (кв. 1-36) | вул. Чкалова, 118 (п. 1) (кв. 1-36) | 9 | 1977 | 1905,30 | 119,70 | 1785,60 | 0,00 | 1785,60 | 0,123 | 0,111 | 0,120 |
| 179 | І | 2 | 191 | вул. Чкалова, 120 | вул. Чкалова, 120 | 9 | 1977 | 3822,00 | 253,80 | 3568,20 | 0,00 | 3568,20 | 0,123 | 0,111 | 0,239 |
| 180 | І | 2 | 192 | вул. Чкалова, 122 (п. 1) (кв. 1-54) | вул. Чкалова, 122 (п. 1) (кв. 1-54) | 9 | 1977 | 2092,40 | 73,10 | 2019,30 | 0,00 | 2019,30 | 0,123 | 0,111 | 0,135 |
| 181 | І | 2 | 193 | пр. Центральний, 173 | пр. Центральний, 173 | 9 | 1973 | 6707,88 | 317,20 | 6390,68 | 0,00 | 6390,68 | 0,123 | 0,111 | 0,429 |
| 182 | І | 2 | 194 | пр. Центральний, 171 (п. 1-5) (кв. 1-160) | пр. Центральний, 171 (п. 1-5) (кв. 1-160) | 9 | 1971 | 6700,50 | 244,50 | 6456,00 | 0,00 | 6456,00 | 0,123 | 0,111 | 0,433 |
| 183 | І | 2 | 195 | пр. Центральний, 177-А | пр. Центральний, 177-А | 14 | 1969 | 3773,50 | 0,00 | 3773,50 | 0,00 | 3773,50 | 0,123 | 0,111 | 0,253 |
| 184 | І | 2 | 196 | пр. Центральний, 179 | пр. Центральний, 179 | 9 | 1975 | 3770,20 | 42,60 | 3727,60 | 0,00 | 3727,60 | 0,123 | 0,111 | 0,250 |
| 185 | І | 2 | 197 | пр. Центральний, 181 | пр. Центральний, 181 | 9 | 1974 | 3817,70 | 118,50 | 3699,20 | 0,00 | 3699,20 | 0,123 | 0,111 | 0,248 |
| 186 | І | 2 | 198 | пр. Центральний, 183 (п. 1) (кв. 1-36) | пр. Центральний, 183 (п. 1) (кв. 1-36) | 9 | 1977 | 1921,60 | 85,80 | 1835,80 | 0,00 | 1835,80 | 0,123 | 0,111 | 0,123 |
| 187 | І | 2 | 199 | пр. Центральний, 183-А | пр. Центральний, 183-А | 9 | 1977 | 7536,20 | 312,70 | 7223,50 | 0,00 | 7223,50 | 0,123 | 0,111 | 0,484 |
| 188 | І | 2 | 200 | вул. Садова, 9, ОСББ | вул. Садова, 9, ОСББ | 14 | 1994 | 3860,50 | 0,00 | 3860,50 | 0,00 | 3860,50 | 0,123 | 0,111 | 0,259 |
| 189 | І | 2 | 201 | вул. Садова, 11 | вул. Садова, 11 | 9 | 1987 | 3874,50 | 112,30 | 3762,20 | 0,00 | 3762,20 | 0,123 | 0,111 | 0,252 |
| 190 | І | 2 | 202 | вул. Садова, 13 | вул. Садова, 13 | 9 | 1986 | 3851,30 | 244,10 | 3607,20 | 0,00 | 3607,20 | 0,123 | 0,111 | 0,242 |
| 191 | І | 2 | 203 | вул. Садова, 15 | вул. Садова, 15 | 9 | 1980 | 5842,40 | 516,60 | 5325,80 | 0,00 | 5325,80 | 0,123 | 0,111 | 0,357 |
| 192 | І | 2 | 204 | вул. Чкалова, 60, ОСББ | вул. Чкалова, 60, ОСББ | 10 | 1988 | 6316,50 | 357,40 | 5959,10 | 0,00 | 5959,10 | 0,123 | 0,111 | 0,400 |
| 193 | І | 2 | 206 | пр. Центральний, 177 | пр. Центральний, 177 | 5 | 1979 | 4355,20 | 423,70 | 3931,50 | 0,00 | 3931,50 | 0,123 | 0,111 | 0,264 |
| 194 | І | 2 | 207 | пр. Центральний, 185 | пр. Центральний, 185 | 5 | 1977 | 922,10 | 72,80 | 849,30 | 0,00 | 849,30 | 0,123 | 0,111 | 0,057 |
| 195 | І | 2 | 208 | пр. Центральний, 185-А | пр. Центральний, 185-А | 5 | 1977 | 928,80 | 40,60 | 888,20 | 0,00 | 888,20 | 0,123 | 0,111 | 0,060 |
| 196 | І | 2 | 209 | пр. Центральний, 185-Б | пр. Центральний, 185-Б | 5 | 1977 | 921,00 | 39,70 | 881,30 | 0,00 | 881,30 | 0,123 | 0,111 | 0,059 |
| 197 | І | 2 | 211 | вул. Севастопольська, 41 | вул. Севастопольська, 41 | 3 | 1964 | 1050,30 | 234,20 | 816,10 | 0,00 | 816,10 | 0,185 | 0,168 | 0,082 |
| 198 | І | 2 | 212 | вул. Севастопольська, 43/1 | вул. Севастопольська, 43/1 | 5 | 1966 | 3135,10 | 220,80 | 2914,30 | 0,00 | 2914,30 | 0,123 | 0,111 | 0,195 |
| 199 | І | 2 | 215 | вул. Московська, 13 | вул. Московська, 13 | 4 | 1950 | 5926,70 | 1754,50 | 4172,20 | 0,00 | 4172,20 | 0,185 | 0,168 | 0,421 |
| 200 | І | 1 | 216 | вул. Московська, 7 | вул. Московська, 7 | 2 | 1957 | 1406,82 | 275,30 | 1131,52 | 0,00 | 1131,52 | 0,323 | 0,293 | 0,199 |
| 201 | І | 2 | 218 | вул. Соборна, 2 | вул. Соборна, 2 | 5 | 1957 | 3268,80 | 513,30 | 2755,50 | 0,00 | 2755,50 | 0,123 | 0,111 | 0,185 |
| 202 | І | 2 | 219 | вул. Фалєєвська, 9-А | вул. Фалєєвська, 9-А | 2 | 1917 | 211,60 | 169,00 | 42,60 | 0,00 | 42,60 | 0,323 | 0,293 | 0,008 |
| 203 | І | 2 | 221 | вул. Нікольська, 56 | вул. Нікольська, 56 | 9 | 1983 | 3300,30 | 425,40 | 2874,90 | 0,00 | 2874,90 | 0,123 | 0,111 | 0,193 |
| 204 | І | 2 | 222 | вул. Соборна, 3-А | вул. Соборна, 3-А | 5 | 1978 | 2046,00 | 334,30 | 1711,70 | 0,00 | 1711,70 | 0,123 | 0,111 | 0,115 |
| 205 | І | 2 | 224 | вул. Потьомкінська, 17 | вул. Потьомкінська, 17 | 10 | 1996 | 5446,40 | 462,30 | 4984,10 | 0,00 | 4984,10 | 0,123 | 0,111 | 0,334 |
| 206 | І | 2 | 225 | вул. Велика Морська, 65 | вул. Велика Морська, 65 | 4 | 1951 | 3776,23 | 840,23 | 2936,00 | 0,00 | 2936,00 | 0,185 | 0,168 | 0,296 |
| 207 | І | 2 | 226 | вул. Фалєєвська, 9-Б | вул. Фалєєвська, 9-Б | 4 | 1955 | 2483,64 | 1265,00 | 1218,64 | 0,00 | 1218,64 | 0,185 | 0,168 | 0,123 |
| 208 | І | 1 | 227 | вул. Потьомкінська, 12 | вул. Потьомкінська, 12 | 4 | 1950 | 1224,50 | 76,80 | 1147,70 | 0,00 | 1147,70 | 0,185 | 0,168 | 0,116 |
| 209 | І | 1 | 228 | вул. Потьомкінська, 17-А (36 квартир) | вул. Потьомкінська, 17-А (36 квартир) | 10 | 1997 | 2149,10 | 484,00 | 1665,10 | 0,00 | 1665,10 | 0,123 | 0,111 | 0,112 |
| 210 | І | 2 | 229 | вул. Потьомкінська, 52 | вул. Потьомкінська, 52 | 4 | 1940 | 2293,40 | 1316,10 | 977,30 | 0,00 | 977,30 | 0,185 | 0,168 | 0,099 |
| 211 | І | 2 | 230 | вул. Велика Морська, 67 | вул. Велика Морська, 67 | 4 | 1965 | 2429,40 | 501,30 | 1928,10 | 0,00 | 1928,10 | 0,185 | 0,168 | 0,194 |
| 212 | І | 2 | 231 | вул. Велика Морська, 58 | вул. Велика Морська, 58 | 2 | 1917 | 922,00 | 152,80 | 769,20 | 769,20 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,135 |
| 213 | І | 2 | 232 | вул. Фалєєвська, 3 | вул. Фалєєвська, 3 | 4 | 1950 | 2295,30 | 562,10 | 1733,20 | 0,00 | 1733,20 | 0,185 | 0,168 | 0,175 |
| 214 | І | 2 | 233 | вул. Нікольська, 54 | вул. Нікольська, 54 | 5 | 1989 | 1914,70 | 328,50 | 1586,20 | 0,00 | 1586,20 | 0,123 | 0,111 | 0,106 |
| 215 | І | 2 | 234 | вул. Пушкінська, 17 (кв. 72, 76) | вул. Пушкінська, 17 (кв. 72, 76) | 1 | 1917 | 380,60 | 291,20 | 89,40 | 89,40 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,016 |
| 216 | І | 2 | 235 | вул. Спаська, 14 | вул. Спаська, 14 | 9 | 1979 | 5183,70 | 431,10 | 4752,60 | 0,00 | 4752,60 | 0,123 | 0,111 | 0,319 |
| 217 | І | 2 | 237 | вул. Велика Морська, 34 | вул. Велика Морська, 34 | 5 | 1964 | 2532,40 | 123,90 | 2408,50 | 0,00 | 2408,50 | 0,123 | 0,111 | 0,162 |
| 218 | І | 2 | 238 | вул. Нікольська, 17 | вул. Нікольська, 17 | 9 | 1973 | 3859,20 | 104,80 | 3754,40 | 0,00 | 3754,40 | 0,123 | 0,111 | 0,252 |
| 219 | І | 2 | 239 | вул. Артилерійська, 10 | вул. Артилерійська, 10 | 9 | 1984 | 3678,00 | 322,80 | 3355,20 | 0,00 | 3355,20 | 0,123 | 0,111 | 0,225 |
| 220 | І | 2 | 243 | вул. Колодязна, 3 | вул. Колодязна, 3 | 9 | 1977 | 7495,10 | 284,80 | 7210,30 | 0,00 | 7210,30 | 0,123 | 0,111 | 0,484 |
| 221 | І | 2 | 244 | вул. Колодязна, 3-А | вул. Колодязна, 3-А | 9 | 1977 | 4135,40 | 42,90 | 4092,50 | 0,00 | 4092,50 | 0,123 | 0,111 | 0,274 |
| 222 | І | 2 | 245 | вул. Колодязна, 5 (кв. 1-36) | вул. Колодязна, 5 (кв. 1-36) | 9 | 1977 | 1954,50 | 114,80 | 1839,70 | 0,00 | 1839,70 | 0,123 | 0,111 | 0,123 |
| 223 | І | 2 | 246 | вул. Колодязна, 5-А (п. 1) (кв. 1-36) | вул. Колодязна, 5-А (п. 1) (кв. 1-36) | 9 | 1977 | 1939,30 | 59,60 | 1879,70 | 0,00 | 1879,70 | 0,123 | 0,111 | 0,126 |
| 224 | І | 2 | 247 | вул. Колодязна, 7 | вул. Колодязна, 7 | 9 | 1977 | 3837,70 | 0,00 | 3837,70 | 0,00 | 3837,70 | 0,123 | 0,111 | 0,257 |
| 225 | І | 2 | 248 | пр. Центральний, 158 | пр. Центральний, 158 | 9 | 1977 | 7558,90 | 272,90 | 7286,00 | 0,00 | 7286,00 | 0,123 | 0,111 | 0,489 |
| 226 | І | 2 | 249 | пр. Центральний, 160 (кв. 1-72) | пр. Центральний, 160 (кв. 1-72) | 9 | 1978 | 3654,70 | 259,80 | 3394,90 | 0,00 | 3394,90 | 0,123 | 0,111 | 0,228 |
| 227 | І | 2 | 250 | пр. Центральний, 152 (п. 1-3) | пр. Центральний, 152 (п. 1-3) | 9 | 1981 | 5462,40 | 429,30 | 5033,10 | 0,00 | 5033,10 | 0,123 | 0,111 | 0,338 |
| 228 | І | 2 | 251 | пр. Центральний, 152-А | пр. Центральний, 152-А | 9 | 1981 | 4006,60 | 346,60 | 3660,00 | 0,00 | 3660,00 | 0,123 | 0,111 | 0,245 |
| 229 | І | 2 | 252 | вул. 3 Слобідська 24 (п. 1) (кв. 1-36) | вул. 3 Слобідська, 24 (п. 1) (кв. 1-36) | 9 | 1979 | 1914,70 | 108,80 | 1805,90 | 0,00 | 1805,90 | 0,123 | 0,111 | 0,121 |
| 230 | І | 2 | 253 | вул. 3 Слобідська, 26 | вул. 3 Слобідська, 26 | 9 | 1979 | 3849,60 | 226,10 | 3623,50 | 0,00 | 3623,50 | 0,123 | 0,111 | 0,243 |
| 231 | І | 2 | 254 | вул. 3 Слобідська, 28 | вул. 3 Слобідська, 28 | 9 | 1979 | 4164,60 | 170,40 | 3994,20 | 0,00 | 3994,20 | 0,123 | 0,111 | 0,268 |
| 232 | І | 2 | 255 | вул. Потьомкінська, 141 | вул. Потьомкінська, 141 | 9 | 1980 | 7543,80 | 109,80 | 7434,00 | 0,00 | 7434,00 | 0,123 | 0,111 | 0,499 |
| 233 | І | 2 | 256 | вул. Потьомкінська, 143, ОСББ | вул. Потьомкінська, 143, ОСББ | 9 | 1985 | 3789,50 | 79,40 | 3710,10 | 0,00 | 3710,10 | 0,123 | 0,111 | 0,249 |
| 234 | І | 2 | 257 | вул. Потьомкінська, 143-А (п. 2) (кв. 55-102) | вул. Потьомкінська, 143-А, (п. 2) (кв. 55-102) | 9 | 1986 | 1690,90 | 0,00 | 1690,90 | 0,00 | 1690,90 | 0,123 | 0,111 | 0,113 |
| 235 | І | 2 | 258 | вул. Колодязна, 10 (п. 1-3) (кв. 1-108) | вул. Колодязна, 10 (п. 1-3) (кв. 1-108) | 9 | 1979 | 5611,40 | 375,80 | 5235,60 | 0,00 | 5235,60 | 0,123 | 0,111 | 0,351 |
| 236 | І | 2 | 259 | вул. Колодязна, 8 (кв. 1-36) | вул. Колодязна, 8 (кв. 1-36) | 9 | 1978 | 1901,70 | 0,00 | 1901,70 | 0,00 | 1901,70 | 0,123 | 0,111 | 0,128 |
| 237 | І | 2 | 260 | вул. Колодязна, 6 (кв. 1-36) | вул. Колодязна, 6 (кв. 1-36) | 9 | 1978 | 1937,30 | 0,00 | 1937,30 | 0,00 | 1937,30 | 0,123 | 0,111 | 0,130 |
| 238 | І | 2 | 261 | вул. Колодязна, 4 (п. 3-4) | вул. Колодязна, 4(п. 3-4) | 9 | 1977 | 3740,70 | 287,50 | 3453,20 | 0,00 | 3453,20 | 0,123 | 0,111 | 0,232 |
| 239 | І | 2 | 262 | вул. Колодязна, 14 | вул. Колодязна, 14 | 9 | 1983 | 3794,80 | 76,20 | 3718,60 | 0,00 | 3718,60 | 0,123 | 0,111 | 0,249 |
| 240 | І | 2 | 263 | вул. Колодязна, 16 | вул. Колодязна, 16 | 9 | 1982 | 3828,90 | 66,60 | 3762,30 | 0,00 | 3762,30 | 0,123 | 0,111 | 0,252 |
| 241 | І | 2 | 264 | вул. Колодязна, 18 | вул. Колодязна, 18 | 9 | 1985 | 5654,10 | 676,90 | 4977,20 | 0,00 | 4977,20 | 0,123 | 0,111 | 0,334 |
| 242 | І | 2 | 265 | вул. Колодязна, 20 | вул. Колодязна, 20 | 9 | 1985 | 7694,10 | 720,90 | 6973,20 | 0,00 | 6973,20 | 0,123 | 0,111 | 0,468 |
| 243 | І | 2 | 266 | вул. Потьомкінська, 147 | вул. Потьомкінська, 147 | 9 | 1983 | 3814,00 | 65,40 | 3748,60 | 0,00 | 3748,60 | 0,123 | 0,111 | 0,251 |
| 244 | І | 2 | 267 | вул. Потьомкінська, 149 | вул. Потьомкінська, 149 | 9 | 1982 | 3870,10 | 146,30 | 3723,80 | 0,00 | 3723,80 | 0,123 | 0,111 | 0,250 |
| 245 | І | 2 | 268 | вул. Потьомкінська, 153 | вул. Потьомкінська, 153 | 9 | 1986 | 3799,30 | 221,30 | 3578,00 | 0,00 | 3578,00 | 0,123 | 0,111 | 0,240 |
| 246 | І | 2 | 269 | вул. Потьомкінська, 155 | вул. Потьомкінська, 155 | 9 | 1985 | 5619,50 | 408,60 | 5210,90 | 0,00 | 5210,90 | 0,123 | 0,111 | 0,349 |
| 247 | І | 2 | 270 | вул. 6 Слобідська, 1 | вул. 6 Слобідська, 1 | 9 | 1984 | 3814,20 | 0,00 | 3814,20 | 0,00 | 3814,20 | 0,123 | 0,111 | 0,256 |
| 248 | І | 2 | 271 | вул. 6 Слобідська, 3 | вул. 6 Слобідська, 3 | 9 | 1978 | 3999,20 | 193,30 | 3805,90 | 0,00 | 3805,90 | 0,123 | 0,111 | 0,255 |
| 249 | І | 2 | 272 | вул. 6 Слобідська, 5 | вул. 6 Слобідська, 5 | 9 | 1983 | 4139,30 | 114,70 | 4024,60 | 0,00 | 4024,60 | 0,123 | 0,111 | 0,270 |
| 250 | І | 2 | 273 | вул. 6 Слобідська, 5-А | вул. 6 Слобідська, 5-А | 9 | 1983 | 4136,60 | 43,50 | 4093,10 | 0,00 | 4093,10 | 0,123 | 0,111 | 0,274 |
| 251 | І | 2 | 274 | вул. 6 Слобідська, 7 | вул. 6 Слобідська, 7 | 9 | 1983 | 3820,00 | 312,30 | 3507,70 | 0,00 | 3507,70 | 0,123 | 0,111 | 0,235 |
| 252 | І | 2 | 275 | вул. 6 Слобідська, 7-А | вул. 6 Слобідська, 7-А | 9 | 1983 | 3856,20 | 341,50 | 3514,70 | 0,00 | 3514,70 | 0,123 | 0,111 | 0,236 |
| 253 | І | 2 | 276 | вул. 6 Слобідська, 9 | вул. 6 Слобідська, 9 | 9 | 1984 | 3578,70 | 117,00 | 3461,70 | 0,00 | 3461,70 | 0,123 | 0,111 | 0,232 |
| 254 | І | 2 | 277 | вул. 6 Слобідська, 11 | вул. 6 Слобідська, 11 | 9 | 1986 | 8833,80 | 607,70 | 8226,10 | 0,00 | 8226,10 | 0,123 | 0,111 | 0,552 |
| 255 | І | 2 | 278 | вул. Колодязна, 17-А | вул. Колодязна, 17-А | 9 | 1978 | 3825,40 | 66,10 | 3759,30 | 0,00 | 3759,30 | 0,123 | 0,111 | 0,252 |
| 256 | І | 2 | 279 | вул. Колодязна, 17 | вул. Колодязна, 17 | 9 | 1983 | 4152,20 | 75,40 | 4076,80 | 0,00 | 4076,80 | 0,123 | 0,111 | 0,273 |
| 257 | І | 2 | 280 | вул. Колодязна, 15 | вул. Колодязна, 15 | 9 | 1982 | 4145,50 | 111,00 | 4034,50 | 0,00 | 4034,50 | 0,123 | 0,111 | 0,271 |
| 258 | І | 2 | 281 | вул. Колодязна, 15-А | вул. Колодязна, 15-А | 9 | 1981 | 3804,20 | 66,20 | 3738,00 | 0,00 | 3738,00 | 0,123 | 0,111 | 0,251 |
| 259 | І | 2 | 282 | вул. Колодязна, 13 | вул. Колодязна, 13 | 9 | 1980 | 4132,40 | 0,00 | 4132,40 | 0,00 | 4132,40 | 0,123 | 0,111 | 0,277 |
| 260 | І | 2 | 283 | вул. Колодязна, 13-А (кв. 37-72) | вул. Колодязна, 13-А (кв. 37-72) | 9 | 1982 | 1906,70 | 0,00 | 1906,70 | 0,00 | 1906,70 | 0,123 | 0,111 | 0,128 |
| 261 | І | 2 | 284 | вул. Колодязна, 35 | вул. Колодязна, 35 | 9 | 1983 | 3668,80 | 204,10 | 3464,70 | 0,00 | 3464,70 | 0,123 | 0,111 | 0,232 |
| 262 | І | 2 | 285 | вул. Колодязна, 35-А | вул. Колодязна, 35-А | 9 | 1986 | 5914,90 | 470,30 | 5444,60 | 0,00 | 5444,60 | 0,123 | 0,111 | 0,365 |
| 263 | І | 2 | 286 | вул. Колодязна, 37 (кв. 1-107) | вул. Колодязна, 37 (кв. 1-107) | 9 | 1985 | 5833,90 | 691,80 | 5142,10 | 0,00 | 5142,10 | 0,123 | 0,111 | 0,345 |
| 264 | І | 2 | 287 | вул. Колодязна, 39 | вул. Колодязна, 39 | 9 | 1985 | 3707,10 | 164,40 | 3542,70 | 0,00 | 3542,70 | 0,123 | 0,111 | 0,238 |
| 265 | І | 2 | 288 | пр. Центральний, 186 | пр. Центральний, 186 | 12 | 1986 | 4428,60 | 0,00 | 4428,60 | 0,00 | 4428,60 | 0,123 | 0,111 | 0,297 |
| 266 | І | 2 | 289 | пр. Центральний, 184 | пр. Центральний, 184 | 12 | 1989 | 4332,00 | 0,00 | 4332,00 | 0,00 | 4332,00 | 0,123 | 0,111 | 0,291 |
| 267 | І | 2 | 290 | пр. Центральний, 166 | пр. Центральний, 166 | 12 | 2000 | 4445,30 | 0,00 | 4445,30 | 0,00 | 4445,30 | 0,123 | 0,111 | 0,298 |
| 268 | І | 2 | 291 | пр. Центральний, 148-А | пр. Центральний, 148-А | 9 | 1977 | 1441,30 | 45,40 | 1395,90 | 0,00 | 1395,90 | 0,123 | 0,111 | 0,094 |
| 269 | І | 2 | 292 | пр. Центральний, 138 | пр. Центральний, 138 | 9 | 1987 | 5434,70 | 480,90 | 4953,80 | 0,00 | 4953,80 | 0,123 | 0,111 | 0,332 |
| 270 | І | 2 | 293 | пр. Центральний, 122 | пр. Центральний, 122 | 9 | 1986 | 5431,00 | 489,10 | 4941,90 | 0,00 | 4941,90 | 0,123 | 0,111 | 0,331 |
| 271 | І | 2 | 294 | вул. 3 Слобідська, 49 | вул. 3 Слобідська, 49 | 9 | 1979 | 4145,00 | 82,20 | 4062,80 | 0,00 | 4062,80 | 0,123 | 0,111 | 0,272 |
| 272 | І | 2 | 295 | вул. Колодязна, 5-Б (кв. 55-108) | вул. Колодязна, 5-Б (кв. 55-108) | 9 | 1977 | 2036,80 | 0,00 | 2036,80 | 0,00 | 2036,80 | 0,123 | 0,111 | 0,137 |
| 273 | І | 2 | 296 | вул. 3 Слобідська, 30 | вул. 3 Слобідська, 30 | 2 | 1960 | 231,60 | 89,90 | 141,70 | 141,70 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,025 |
| 274 | І | 2 | 297 | вул. Чкалова, 108 | вул. Чкалова, 108 | 9 | 1994 | 7365,70 | 560,70 | 6805,00 | 0,00 | 6805,00 | 0,123 | 0,111 | 0,456 |
| 275 | І | 2 | 298 | пр. Центральний, 147 | пр. Центральний, 147 | 9 | 1976 | 2670,40 | 277,70 | 2392,70 | 0,00 | 2392,70 | 0,123 | 0,111 | 0,160 |
| 276 | І | 2 | 299 | пр. Центральний, 141 | пр. Центральний, 141 | 5 | 1965 | 2748,40 | 143,10 | 2605,30 | 0,00 | 2605,30 | 0,123 | 0,111 | 0,175 |
| 277 | І | 2 | 300 | пр. Центральний, 141-А | пр. Центральний, 141-А | 9 | 1977 | 5730,54 | 543,70 | 5186,84 | 0,00 | 5186,84 | 0,123 | 0,111 | 0,348 |
| 278 | І | 2 | 301 | пр. Центральний, 141-Б | пр. Центральний, 141-Б | 9 | 1978 | 6752,90 | 318,60 | 6434,30 | 0,00 | 6434,30 | 0,123 | 0,111 | 0,432 |
| 279 | І | 1 | 302 | вул. Чкалова, 82-А | вул. Чкалова, 82-А | 9 | 1980 | 4037,30 | 486,50 | 3550,80 | 0,00 | 3550,80 | 0,123 | 0,111 | 0,238 |
| 280 | І | 1 | 303 | вул. Чкалова, 82 | вул. Чкалова, 82 | 9 | 1980 | 3570,60 | 0,00 | 3570,60 | 0,00 | 3570,60 | 0,123 | 0,111 | 0,239 |
| 281 | І | 1 | 304 | вул. Чкалова, 86 | вул. Чкалова, 86 | 9 | 1980 | 4400,33 | 81,30 | 4319,03 | 0,00 | 4319,03 | 0,123 | 0,111 | 0,290 |
| 282 | І | 2 | 305 | вул. Чкалова, 78, ОСББ | вул. Чкалова, 78, ОСББ | 9 | 1979 | 7264,40 | 982,20 | 6282,20 | 0,00 | 6282,20 | 0,123 | 0,111 | 0,421 |
| 283 | І | 2 | 306 | вул. Садова, 18 (п. 1-2) (кв. 1-64) | вул. Садова, 18 (п. 1-2) (кв. 1-64) | 9 | 1986 | 2310,50 | 114,20 | 2196,30 | 0,00 | 2196,30 | 0,123 | 0,111 | 0,147 |
| 284 | І | 2 | 307 | вул. Севастопольська, 61-А | вул. Севастопольська, 61-А | 9 | 1983 | 3566,90 | 64,60 | 3502,30 | 0,00 | 3502,30 | 0,123 | 0,111 | 0,235 |
| 285 | І | 2 | 308 | вул. Севастопольська, 61 | вул. Севастопольська, 61 | 9 | 1983 | 3776,50 | 83,00 | 3693,50 | 0,00 | 3693,50 | 0,123 | 0,111 | 0,248 |
| 286 | І | 1 | 309 | вул. Садова, 16 | вул. Садова, 16 | 9 | 1984 | 3367,70 | 105,70 | 3262,00 | 0,00 | 3262,00 | 0,123 | 0,111 | 0,219 |
| 287 | І | 2 | 310 | пр. Центральний, 135 | пр. Центральний, 135 | 9 | 1986 | 5097,50 | 300,40 | 4797,10 | 0,00 | 4797,10 | 0,123 | 0,111 | 0,322 |
| 288 | І | 2 | 311 | вул. 3 Слобідська, 51 | вул. 3 Слобідська, 51 | 9 | 1987 | 10078,90 | 439,90 | 9639,00 | 0,00 | 9639,00 | 0,123 | 0,111 | 0,646 |
| 289 | І | 2 | 312 | вул. 3 Слобідська, 51-Б | вул. 3 Слобідська, 51-Б | 9 | 1987 | 4944,80 | 561,20 | 4383,60 | 0,00 | 4383,60 | 0,123 | 0,111 | 0,294 |
| 290 | І | 1 | 313 | пр. Центральний, 161 | пр. Центральний, 161 | 9 | 1973 | 2734,10 | 46,00 | 2688,10 | 0,00 | 2688,10 | 0,123 | 0,111 | 0,180 |
| 291 | І | 1 | 314 | пр. Центральний, 159 (63/3) | пр. Центральний, 159 | 5 | 1970 | 2718,57 | 495,05 | 2223,52 | 0,00 | 2223,52 | 0,123 | 0,111 | 0,149 |
| 292 | І | 1 | 315 | пр. Центральний, 151-А | пр. Центральний, 151-А | 5 | 1984 | 7658,80 | 587,90 | 7070,90 | 0,00 | 7070,90 | 0,123 | 0,111 | 0,474 |
| 293 | І | 2 | 316 | вул. Чкалова, 102, ОСББ | вул. Чкалова, 102, ОСББ | 9 | 1987 | 2638,00 | 159,10 | 2478,90 | 0,00 | 2478,90 | 0,123 | 0,111 | 0,166 |
| 294 | І | 2 | 317 | вул. Чкалова, 106 | вул. Чкалова, 106 | 10 | 1990 | 6851,90 | 294,70 | 6557,20 | 0,00 | 6557,20 | 0,123 | 0,111 | 0,440 |
| 295 | І | 1 | 319 | пр. Центральний, 157 | пр. Центральний, 157 | 9 | 1968 | 2753,70 | 71,90 | 2681,80 | 0,00 | 2681,80 | 0,123 | 0,111 | 0,180 |
| 296 | І | 1 | 320 | пр. Центральний, 149 | пр. Центральний, 149 | 5 | 1967 | 2868,76 | 358,10 | 2510,66 | 0,00 | 2510,66 | 0,123 | 0,111 | 0,168 |
| 297 | І | 1 | 321 | пр. Центральний, 151 | пр. Центральний, 151 | 5 | 1967 | 3099,50 | 362,60 | 2736,90 | 0,00 | 2736,90 | 0,123 | 0,111 | 0,184 |
| 298 | І | 1 | 322 | пр. Центральний, 153 | пр. Центральний, 153 | 5 | 1967 | 3110,20 | 161,10 | 2949,10 | 0,00 | 2949,10 | 0,123 | 0,111 | 0,198 |
| 299 | І | 2 | 323 | пр. Центральний, 155 | пр. Центральний, 155 | 5 | 1967 | 2984,30 | 167,20 | 2817,10 | 0,00 | 2817,10 | 0,123 | 0,111 | 0,189 |
| 300 | І | 2 | 324 | вул. Чкалова, 100 | вул. Чкалова, 100 | 5 | 1967 | 4352,60 | 325,60 | 4027,00 | 0,00 | 4027,00 | 0,123 | 0,111 | 0,270 |
| 301 | І | 1 | 325 | вул. Чкалова, 100-А | вул. Чкалова, 100-А | 5 | 1970 | 1777,85 | 41,00 | 1736,85 | 0,00 | 1736,85 | 0,123 | 0,111 | 0,116 |
| 302 | І | 1 | 326 | вул. Чкалова, 98-Б (п. 1) (кв. 1-32), ОСББ | вул. Чкалова, 98-Б (п. 1) (кв. 1-32), ОСББ | 9 | 1981 | 1476,90 | 0,00 | 1476,90 | 0,00 | 1476,90 | 0,123 | 0,111 | 0,099 |
| 303 | І | 1 | 327 | вул. Чкалова, 98-Б (п. 2) (кв. 33-64), ОСББ | вул. Чкалова, 98-Б (п. 2) (кв. 33-64), ОСББ | 9 | 1981 | 1505,80 | 59,60 | 1446,20 | 0,00 | 1446,20 | 0,123 | 0,111 | 0,097 |
| 304 | І | 2 | 329 | вул. Московська, 5 | вул. Московська, 5 | 4 | 1957 | 919,50 | 56,50 | 863,00 | 0,00 | 863,00 | 0,185 | 0,168 | 0,087 |
| 305 | І | 2 | 332 | вул. Шевченка, 64-А | вул. Шевченка, 64-А | 4 | 1950 | 4601,70 | 1345,90 | 3255,80 | 0,00 | 3255,80 | 0,185 | 0,168 | 0,328 |
| 306 | І | 2 | 333 | вул. Декабристів, 21 | вул. Декабристів, 21 | 5 | 1960 | 2035,70 | 492,60 | 1543,10 | 0,00 | 1543,10 | 0,123 | 0,111 | 0,103 |
| 307 | І | 2 | 334 | вул. Декабристів, 23-А | вул. Декабристів, 23-А | 5 | 1950 | 5356,36 | 2075,06 | 3281,30 | 0,00 | 3281,30 | 0,123 | 0,111 | 0,220 |
| 308 | І | 2 | 335 | вул. Чкалова, 58 | вул. Чкалова, 58 | 5 | 1970 | 3103,60 | 39,10 | 3064,50 | 0,00 | 3064,50 | 0,123 | 0,111 | 0,206 |
| 309 | І | 2 | 336 | вул. Шевченка, 47 (11 квартир) | вул. Шевченка, 47 (11 квартир) | 3 | 1917 | 380,60 | 0,00 | 380,60 | 380,60 | 0,00 | 0,185 | 0,168 | 0,038 |
| 310 | І | 1 | 337 | вул. Шевченка, 42 (4 квартири) | вул. Шевченка, 42 (4 квартири) | 3 | 1917 | 125,60 | 0,00 | 125,60 | 125,60 | 0,00 | 0,185 | 0,168 | 0,013 |
| 311 | І | 2 | 339 | вул. Фалєєвська, 15 (кв. 2, 11) | вул. Фалєєвська, 15 (кв. 2, 11) | 1 | 1917 | 159,10 | 81,00 | 78,10 | 78,10 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,014 |
| 312 | І | 2 | 342 | вул. Адміральська, 41 (кв. 3, 4, 6) | вул. Адміральська, 41 (кв. 3, 4, 6) | 1 | 1917 | 151,50 | 23,30 | 128,20 | 0,00 | 128,20 | 0,323 | 0,293 | 0,023 |
| 313 | І | 2 | 345 | пр. Центральний, 137 | пр. Центральний, 137 | 10 | 2002 | 2932,40 | 161,20 | 2771,20 | 0,00 | 2771,20 | 0,123 | 0,111 | 0,186 |
| 314 | І | 2 | 346 | вул. Соборна, 13, ОСББ | вул. Соборна, 13, ОСББ | 5 | 1960 | 7770,20 | 1514,40 | 6255,80 | 0,00 | 6255,80 | 0,123 | 0,111 | 0,420 |
| 315 | І | 2 | 347 | вул. Лягіна, 26-А | вул. Лягіна, 26-А | 5 | 1959 | 1919,30 | 332,80 | 1586,50 | 0,00 | 1586,50 | 0,123 | 0,111 | 0,106 |
| 316 | І | 2 | 348 | вул. 4 Слобідська, 88/3 | вул. 4 Слобідська, 88/3 | 2 | 1938 | 854,89 | 120,20 | 734,69 | 0,00 | 734,69 | 0,323 | 0,293 | 0,129 |
| 317 | І | 2 | 349 | вул. 4 Слобідська, 88/4 | вул. 4 Слобідська, 88/4 | 2 | 1938 | 797,00 | 122,20 | 674,80 | 0,00 | 674,80 | 0,323 | 0,293 | 0,119 |
| 318 | І | 2 | 350 | вул. 4 Слобідська, 88/5 | вул. 4 Слобідська, 88/5 | 2 | 1938 | 849,13 | 80,31 | 768,82 | 0,00 | 768,82 | 0,323 | 0,293 | 0,135 |
| 319 | І | 2 | 351 | вул. Маршала Василевського, 57 | вул. Маршала Василевського, 57 | 2 | 1948 | 773,75 | 0,00 | 773,75 | 0,00 | 773,75 | 0,323 | 0,293 | 0,136 |
| 320 | І | 2 | 352 | вул. Маршала Василевського, 55-А | вул. Маршала Василевського, 55-А | 2 | 1949 | 535,25 | 0,00 | 535,25 | 0,00 | 535,25 | 0,323 | 0,293 | 0,094 |
| 321 | І | 2 | 353 | вул. 8 Березня, 69 | вул. 8 Березня, 69 | 9 | 1987 | 3775,40 | 226,60 | 3548,80 | 0,00 | 3548,80 | 0,123 | 0,111 | 0,238 |
| 322 | І | 2 | 354 | вул. 8 Березня, 71 (п. 1-2) (кв. 1-71) | вул. 8 Березня, 71 (п. 1-2) (кв. 1-71) | 9 | 1989 | 4045,70 | 738,60 | 3307,10 | 0,00 | 3307,10 | 0,123 | 0,111 | 0,222 |
| 323 | І | 2 | 355 | пр. Центральний, 124-А | пр. Центральний, 124-А | 9 | 1982 | 5212,80 | 20,00 | 5192,80 | 0,00 | 5192,80 | 0,123 | 0,111 | 0,348 |
| 324 | І | 2 | 357 | вул. Нікольська, 23 | вул. Нікольська, 23 | 3 | 1946 | 787,06 | 103,10 | 683,96 | 0,00 | 683,96 | 0,185 | 0,168 | 0,069 |
| 325 | І | 2 | 358 | вул. 8 Березня, 71 (п. 3-4) (кв. 72-143) | вул. 8 Березня, 71 (п. 3-4) (кв. 72-143) | 9 | 1989 | 3878,20 | 506,10 | 3372,10 | 0,00 | 3372,10 | 0,123 | 0,111 | 0,226 |
| 326 | І | 2 | 359 | вул. Севастопольська, 65 (гуртожиток) | вул. Севастопольська, 65 (гуртожиток) | 9 | 1983 | 6159,94 | 70,10 | 6089,84 | 0,00 | 6089,84 | 0,123 | 0,111 | 0,408 |
| 327 | І | 2 | 360 | вул. 28 Армії, 10 | вул. 28 Армії, 10 | 5 | 1971 | 2688,52 | 62,80 | 2625,72 | 0,00 | 2625,72 | 0,123 | 0,111 | 0,176 |
| 328 | І | 2 | 361 | вул. 28 Армії, 12 | вул. 28 Армії, 12 | 2 | 1953 | 677,40 | 129,10 | 548,30 | 548,30 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,097 |
| 329 | І | 2 | 362 | вул. 28 Армії, 12-А | вул. 28 Армії, 12-А | 5 | 1975 | 2708,78 | 261,10 | 2447,68 | 0,00 | 2447,68 | 0,123 | 0,111 | 0,164 |
| 330 | І | 2 | 363 | вул. 28 Армії, 14 | вул. 28 Армії, 14 | 2 | 1952 | 654,60 | 225,20 | 429,40 | 429,40 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,076 |
| 331 | І | 2 | 364 | вул. 28 Армії, 15 | вул. 28 Армії, 15 | 2 | 1953 | 573,60 | 422,60 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,323 | 0,293 | 0,027 |
| 332 | І | 2 | 366 | вул. Молодогвардійська, 40 | вул. Молодогвардійська, 40 | 2 | 1955 | 556,10 | 71,80 | 484,30 | 0,00 | 484,30 | 0,323 | 0,293 | 0,085 |
| 333 | І | 2 | 367 | вул. Молодогвардійська, 42 | вул. Молодогвардійська, 42 | 2 | 1955 | 708,20 | 41,30 | 666,90 | 0,00 | 666,90 | 0,323 | 0,293 | 0,117 |
| 334 | І | 2 | 368 | вул. Молодогвардійська, 57 | вул. Молодогвардійська, 57 | 2 | 1955 | 558,20 | 70,50 | 487,70 | 0,00 | 487,70 | 0,323 | 0,293 | 0,086 |
| 335 | І | 2 | 369 | вул. Молодогвардійська, 57-Б | вул. Молодогвардійська, 57-Б | 5 | 1978 | 2490,64 | 247,10 | 2243,54 | 0,00 | 2243,54 | 0,123 | 0,111 | 0,150 |
| 336 | І | 2 | 370 | вул. Молодогвардійська, 59 | вул. Молодогвардійська, 59 | 2 | 1956 | 546,30 | 136,00 | 410,30 | 0,00 | 410,30 | 0,323 | 0,293 | 0,072 |
| 337 | І | 2 | 371 | вул. Молодогвардійська, 61 | вул. Молодогвардійська, 61 | 2 | 1955 | 698,60 | 57,80 | 640,80 | 0,00 | 640,80 | 0,323 | 0,293 | 0,113 |
| 338 | І | 2 | 372 | вул. Молодогвардійська, 63 | вул. Молодогвардійська, 63 | 2 | 1956 | 545,10 | 133,90 | 411,20 | 0,00 | 411,20 | 0,323 | 0,293 | 0,072 |
| 339 | І | 2 | 373 | вул. Молодогвардійська, 65 | вул. Молодогвардійська, 65 | 2 | 1955 | 691,40 | 242,40 | 449,00 | 0,00 | 449,00 | 0,323 | 0,293 | 0,079 |
| 340 | І | 2 | 374 | вул. Миколаївська, 25-А | вул. Миколаївська, 25-А | 5 | 1969 | 1795,60 | 58,40 | 1737,20 | 0,00 | 1737,20 | 0,123 | 0,111 | 0,117 |
| 341 | І | 2 | 375 | вул. Миколаївська, 25 | вул. Миколаївська, 25 | 5 | 1970 | 3160,89 | 0,00 | 3160,89 | 0,00 | 3160,89 | 0,123 | 0,111 | 0,212 |
| 342 | І | 2 | 376 | вул. Будівельників, 10 | вул. Будівельників, 10 | 9 | 1969 | 2724,56 | 199,40 | 2525,16 | 0,00 | 2525,16 | 0,123 | 0,111 | 0,169 |
| 343 | І | 2 | 377 | вул. Будівельників, 16-А | вул. Будівельників, 16-А | 5 | 1972 | 3145,70 | 49,50 | 3096,20 | 0,00 | 3096,20 | 0,123 | 0,111 | 0,208 |
| 344 | І | 2 | 378 | вул. 11 Поздовжня, 5-А | вул. 11 Поздовжня, 5-А | 5 | 1958 | 391,88 | 0,00 | 391,88 | 0,00 | 391,88 | 0,123 | 0,111 | 0,026 |
| 345 | І | 2 | 379 | пр. Богоявленський, 30 | пр. Богоявленський, 30 | 4 | 1953 | 2406,70 | 372,20 | 2034,50 | 0,00 | 2034,50 | 0,185 | 0,168 | 0,205 |
| 346 | І | 2 | 380 | пр. Богоявленський, 32 | пр. Богоявленський, 32 | 3 | 1953 | 1366,45 | 272,60 | 1093,85 | 0,00 | 1093,85 | 0,185 | 0,168 | 0,110 |
| 347 | І | 2 | 381 | пр. Богоявленський, 34, ОСББ | пр. Богоявленський, 34, ОСББ | 3 | 1952 | 1413,00 | 267,80 | 1145,20 | 0,00 | 1145,20 | 0,185 | 0,168 | 0,116 |
| 348 | І | 2 | 382 | пр. Богоявленський, 34-А | пр. Богоявленський, 34-А | 2 | 1950 | 543,00 | 0,00 | 543,00 | 543,00 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,096 |
| 349 | І | 2 | 383 | пр. Богоявленський, 36 | пр. Богоявленський, 36 | 3 | 1954 | 1887,46 | 284,70 | 1602,76 | 0,00 | 1602,76 | 0,185 | 0,168 | 0,162 |
| 350 | І | 2 | 384 | пр. Богоявленський, 38 | пр. Богоявленський, 38 | 3 | 1952 | 1885,10 | 438,10 | 1447,00 | 0,00 | 1447,00 | 0,185 | 0,168 | 0,146 |
| 351 | І | 2 | 385 | пр. Богоявленський, 40 | пр. Богоявленський, 40 | 3 | 1954 | 1343,00 | 166,60 | 1176,40 | 0,00 | 1176,40 | 0,185 | 0,168 | 0,119 |
| 352 | І | 2 | 386 | пр. Богоявленський, 42 | пр. Богоявленський, 42 | 2 | 1952 | 535,30 | 18,10 | 517,20 | 0,00 | 517,20 | 0,323 | 0,293 | 0,091 |
| 353 | І | 2 | 387 | вул. Театральна, 35 | вул. Театральна, 35 | 4 | 1958 | 1990,60 | 240,40 | 1750,20 | 0,00 | 1750,20 | 0,185 | 0,168 | 0,177 |
| 354 | І | 2 | 388 | вул. Театральна, 37 | вул. Театральна, 37 | 3 | 1956 | 1404,73 | 353,00 | 1051,73 | 0,00 | 1051,73 | 0,185 | 0,168 | 0,106 |
| 355 | І | 2 | 389 | вул. Театральна, 37-А | вул. Театральна, 37-А | 5 | 1973 | 1793,80 | 104,60 | 1689,20 | 0,00 | 1689,20 | 0,123 | 0,111 | 0,113 |
| 356 | І | 2 | 390 | вул. Театральна, 39 | вул. Театральна, 39 | 3 | 1953 | 1466,03 | 313,53 | 1152,50 | 0,00 | 1152,50 | 0,185 | 0,168 | 0,116 |
| 357 | І | 2 | 391 | вул. Олега Кошового, 1 | вул. Олега Кошового, 1 | 3 | 1959 | 1414,93 | 0,00 | 1414,93 | 0,00 | 1414,93 | 0,185 | 0,168 | 0,143 |
| 358 | І | 2 | 392 | вул. Олега Кошового, 2 | вул. Олега Кошового, 2 | 3 | 1959 | 1419,58 | 72,20 | 1347,38 | 0,00 | 1347,38 | 0,185 | 0,168 | 0,136 |
| 359 | І | 2 | 393 | вул. Олега Кошового, 2-А | вул. Олега Кошового, 2-А | 3 | 1961 | 1450,50 | 0,00 | 1450,50 | 0,00 | 1450,50 | 0,185 | 0,168 | 0,146 |
| 360 | І | 2 | 394 | вул. Олега Кошового, 3 | вул. Олега Кошового, 3 | 3 | 1959 | 1504,30 | 56,20 | 1448,10 | 0,00 | 1448,10 | 0,185 | 0,168 | 0,146 |
| 361 | І | 2 | 395 | вул. Олега Кошового, 4 | вул. Олега Кошового, 4 | 3 | 1960 | 1435,56 | 167,30 | 1268,26 | 0,00 | 1268,26 | 0,185 | 0,168 | 0,128 |
| 362 | І | 2 | 396 | вул. Олега Кошового, 4-А | вул. Олега Кошового, 4-А | 3 | 1960 | 1451,68 | 93,30 | 1358,38 | 0,00 | 1358,38 | 0,185 | 0,168 | 0,137 |
| 363 | І | 2 | 397 | вул. Олега Кошового, 5 | вул. Олега Кошового, 5 | 3 | 1959 | 1406,70 | 168,10 | 1238,60 | 0,00 | 1238,60 | 0,185 | 0,168 | 0,125 |
| 364 | І | 2 | 398 | вул. Олега Кошового, 6 | вул. Олега Кошового, 6 | 3 | 1963 | 1002,65 | 0,00 | 1002,65 | 0,00 | 1002,65 | 0,185 | 0,168 | 0,101 |
| 365 | І | 2 | 399 | вул. Олега Кошового, 6-А | вул. Олега Кошового, 6-А | 3 | 1961 | 1387,28 | 28,04 | 1359,24 | 0,00 | 1359,24 | 0,185 | 0,168 | 0,137 |
| 366 | І | 2 | 400 | вул. Космонавтів, 60 | вул. Космонавтів, 60 | 3 | 1954 | 2245,50 | 358,70 | 1886,80 | 0,00 | 1886,80 | 0,185 | 0,168 | 0,190 |
| 367 | І | 2 | 401 | вул. Космонавтів, 62 | вул. Космонавтів, 62 | 3 | 1954 | 1297,82 | 198,20 | 1099,62 | 0,00 | 1099,62 | 0,185 | 0,168 | 0,111 |
| 368 | І | 2 | 402 | вул. Космонавтів, 64 | вул. Космонавтів, 64 | 3 | 1954 | 1475,10 | 304,60 | 1170,50 | 0,00 | 1170,50 | 0,185 | 0,168 | 0,118 |
| 369 | І | 2 | 403 | вул. Космонавтів, 68 | вул. Космонавтів, 68 | 5 | 1968 | 3036,67 | 104,60 | 2932,07 | 0,00 | 2932,07 | 0,123 | 0,111 | 0,197 |
| 370 | І | 2 | 404 | вул. Лягіна, 29-А | вул. Лягіна, 29-А | 5 | 1958 | 5695,60 | 653,90 | 5041,70 | 0,00 | 5041,70 | 0,123 | 0,111 | 0,338 |
| 371 | І | 2 | 405 | вул. Декабристів, 38/2 | вул. Декабристів, 38/2 | 5 | 1955 | 1930,20 | 966,60 | 963,60 | 0,00 | 963,60 | 0,123 | 0,111 | 0,065 |
| 372 | І | 2 | 406 | вул. Декабристів, 38/1 | вул. Декабристів, 38/1 | 4 | 1953 | 5393,85 | 1291,64 | 4102,21 | 0,00 | 4102,21 | 0,185 | 0,168 | 0,414 |
| 373 | І | 2 | 407 | пр. Центральний, 69 | пр. Центральний, 69 | 5 | 1956 | 4499,15 | 808,00 | 3691,15 | 0,00 | 3691,15 | 0,123 | 0,111 | 0,248 |
| 374 | І | 2 | 408 | пр. Центральний, 261, ОСББ | пр. Центральний, 261, ОСББ | 9 | 1987 | 7300,39 | 406,00 | 6894,39 | 0,00 | 6894,39 | 0,123 | 0,111 | 0,462 |
| 375 | І | 2 | 409 | пр. Центральний, 263, ОСББ | пр. Центральний, 263, ОСББ | 9 | 1985 | 8172,96 | 397,58 | 7775,38 | 0,00 | 7775,38 | 0,123 | 0,111 | 0,521 |
| 376 | І | 2 | 410 | пр. Центральний 265 (п. 2) (кв. 35-68), ОСББ | пр. Центральний, 265 (п. 2) (кв. 35-68), ОСББ | 10 | 1990 | 1862,10 | 0,00 | 1862,10 | 0,00 | 1862,10 | 0,123 | 0,111 | 0,125 |
| 377 | І | 2 | 411 | вул. Космонавтів, 68-А | вул. Космонавтів, 68-А | 9 | 1983 | 3640,56 | 183,40 | 3457,16 | 0,00 | 3457,16 | 0,123 | 0,111 | 0,232 |
| 378 | І | 2 | 412 | пр. Центральний, 140, ОСББ | пр. Центральний, 140, ОСББ | 9 | 1981 | 3953,18 | 18,39 | 3934,79 | 0,00 | 3934,79 | 0,123 | 0,111 | 0,264 |
| 379 | І | 2 | 414 | пр. Богоявленський, 10-А | пр. Богоявленський, 10-А | 5 | 1964 | 2536,20 | 84,80 | 2451,40 | 0,00 | 2451,40 | 0,123 | 0,111 | 0,164 |
| 380 | І | 2 | 415 | пр. Богоявленський, 10 | пр. Богоявленський, 10 | 5 | 1964 | 2494,20 | 218,80 | 2275,40 | 0,00 | 2275,40 | 0,123 | 0,111 | 0,153 |
| 381 | І | 2 | 416 | пр. Богоявленський, 4 | пр. Богоявленський, 4 | 9 | 1971 | 2725,60 | 167,40 | 2558,20 | 0,00 | 2558,20 | 0,123 | 0,111 | 0,172 |
| 382 | І | 2 | 417 | пр. Богоявленський, 6 | пр. Богоявленський, 6 | 5 | 1965 | 2517,80 | 108,50 | 2409,30 | 0,00 | 2409,30 | 0,123 | 0,111 | 0,162 |
| 383 | І | 2 | 418 | пр. Богоявленський, 8 | пр. Богоявленський, 8 | 5 | 1965 | 2498,20 | 10,00 | 2488,20 | 0,00 | 2488,20 | 0,123 | 0,111 | 0,167 |
| 384 | І | 2 | 419 | пр. Богоявленський, 12 | пр. Богоявленський, 12 | 5 | 1965 | 2544,70 | 144,30 | 2400,40 | 0,00 | 2400,40 | 0,123 | 0,111 | 0,161 |
| 385 | І | 2 | 420 | пр. Богоявленський, 12-А | пр. Богоявленський, 12-А | 5 | 1965 | 2535,90 | 100,00 | 2435,90 | 0,00 | 2435,90 | 0,123 | 0,111 | 0,163 |
| 386 | І | 2 | 421 | пр. Богоявленський, 14 | пр. Богоявленський, 14 | 5 | 1966 | 2502,60 | 60,40 | 2442,20 | 0,00 | 2442,20 | 0,123 | 0,111 | 0,164 |
| 387 | І | 2 | 422 | пр. Богоявленський, 14-А, ОСББ | пр. Богоявленський, 14-А, ОСББ | 5 | 1964 | 2535,40 | 186,20 | 2349,20 | 0,00 | 2349,20 | 0,123 | 0,111 | 0,158 |
| 388 | І | 2 | 423 | пр. Богоявленський, 16, ОСББ | пр. Богоявленський, 16, ОСББ | 5 | 1965 | 2428,90 | 30,00 | 2398,90 | 0,00 | 2398,90 | 0,123 | 0,111 | 0,161 |
| 389 | І | 2 | 424 | пр. Богоявленський, 16-А, ОСББ | пр. Богоявленський, 16-А, ОСББ | 5 | 1965 | 2534,00 | 87,00 | 2447,00 | 0,00 | 2447,00 | 0,123 | 0,111 | 0,164 |
| 390 | І | 2 | 425 | пр. Богоявленський, 18 | пр. Богоявленський, 18 | 5 | 1965 | 2222,10 | 168,30 | 2053,80 | 0,00 | 2053,80 | 0,123 | 0,111 | 0,138 |
| 391 | І | 2 | 426 | пр. Богоявленський, 20 | пр. Богоявленський, 20 | 5 | 1966 | 2563,40 | 54,70 | 2508,70 | 0,00 | 2508,70 | 0,123 | 0,111 | 0,168 |
| 392 | І | 2 | 427 | пр. Богоявленський, 22 | пр. Богоявленський, 22 | 5 | 1966 | 2485,70 | 221,10 | 2264,60 | 0,00 | 2264,60 | 0,123 | 0,111 | 0,152 |
| 393 | І | 2 | 428 | вул. Будівельників, 12 | вул. Будівельників, 12 | 9 | 1971 | 2831,90 | 0,00 | 2831,90 | 0,00 | 2831,90 | 0,123 | 0,111 | 0,190 |
| 394 | І | 2 | 429 | вул. Будівельників, 14 (п. 5, 6, 7), ОСББ | вул. Будівельників, 14 (п. 5, 6, 7), ОСББ | 5 | 1965 | 2269,60 | 151,20 | 2118,40 | 0,00 | 2118,40 | 0,123 | 0,111 | 0,142 |
| 395 | І | 2 | 430 | вул. Будівельників, 18 (п. 5-7) (кв. 65-124) | вул. Будівельників, 18 (п. 5-7) (кв. 65-124) | 5 | 1965 | 2476,30 | 225,70 | 2250,60 | 0,00 | 2250,60 | 0,123 | 0,111 | 0,151 |
| 396 | І | 2 | 431 | вул. Будівельників, 18-А | вул. Будівельників, 18-А | 5 | 1964 | 3783,80 | 169,40 | 3614,40 | 0,00 | 3614,40 | 0,123 | 0,111 | 0,242 |
| 397 | І | 2 | 432 | вул. Будівельників, 18-Б | вул. Будівельників, 18-Б | 5 | 1966 | 3792,40 | 200,20 | 3592,20 | 0,00 | 3592,20 | 0,123 | 0,111 | 0,241 |
| 398 | І | 2 | 433 | вул. Будівельників, 14-А | вул. Будівельників, 14-А | 5 | 1963 | 3736,40 | 157,80 | 3578,60 | 0,00 | 3578,60 | 0,123 | 0,111 | 0,240 |
| 399 | І | 2 | 434 | вул. Будівельників, 14-Б | вул. Будівельників, 14-Б | 5 | 1964 | 3744,50 | 113,90 | 3630,60 | 0,00 | 3630,60 | 0,123 | 0,111 | 0,243 |
| 400 | І | 2 | 435 | вул. Будівельників, 22 | вул. Будівельників, 22 | 5 | 1988 | 2522,10 | 524,40 | 1997,70 | 0,00 | 1997,70 | 0,123 | 0,111 | 0,134 |
| 401 | І | 2 | 436 | вул. Олеся Бердника, 26 | вул. Олеся Бердника, 26 | 5 | 1969 | 3161,70 | 211,40 | 2950,30 | 0,00 | 2950,30 | 0,123 | 0,111 | 0,198 |
| 402 | І | 2 | 437 | вул. Південна, 39 | вул. Південна, 39 | 5 | 1967 | 2576,00 | 196,10 | 2379,90 | 0,00 | 2379,90 | 0,123 | 0,111 | 0,160 |
| 403 | І | 2 | 438 | вул. Південна, 41 | вул. Південна, 41 | 5 | 1968 | 2714,20 | 0,00 | 2714,20 | 0,00 | 2714,20 | 0,123 | 0,111 | 0,182 |
| 404 | І | 2 | 439 | вул. Південна, 43 | вул. Південна, 43 | 5 | 1968 | 2701,57 | 0,00 | 2701,57 | 0,00 | 2701,57 | 0,123 | 0,111 | 0,181 |
| 405 | І | 2 | 440 | вул. Південна, 52 (кв. 1-64) | вул. Південна, 52 (кв. 1-64) | 5 | 1966 | 2525,60 | 151,10 | 2374,50 | 0,00 | 2374,50 | 0,123 | 0,111 | 0,159 |
| 406 | І | 2 | 441 | вул. Південна, 52 (кв. 65-122) | вул. Південна, 52 (кв. 65-122) | 5 | 1966 | 2390,10 | 0,00 | 2390,10 | 0,00 | 2390,10 | 0,123 | 0,111 | 0,160 |
| 407 | І | 2 | 442 | вул. Південна, 54, ОСББ | вул. Південна, 54, ОСББ | 5 | 1968 | 4383,00 | 257,60 | 4125,40 | 0,00 | 4125,40 | 0,123 | 0,111 | 0,277 |
| 408 | І | 2 | 443 | вул. Південна, 54/1 | вул. Південна, 54/1 | 5 | 1966 | 3722,00 | 157,80 | 3564,20 | 0,00 | 3564,20 | 0,123 | 0,111 | 0,239 |
| 409 | І | 2 | 444 | вул. Південна, 54/2 | вул. Південна, 54/2 | 5 | 1966 | 3765,58 | 199,70 | 3565,88 | 0,00 | 3565,88 | 0,123 | 0,111 | 0,239 |
| 410 | І | 2 | 445 | пр. Миру, 1, ОСББ | пр. Миру, 1, ОСББ | 5 | 1963 | 2075,40 | 80,80 | 1994,60 | 0,00 | 1994,60 | 0,123 | 0,111 | 0,134 |
| 411 | І | 2 | 446 | пр. Миру, 3 | пр. Миру, 3 | 5 | 1964 | 3668,30 | 44,60 | 3623,70 | 0,00 | 3623,70 | 0,123 | 0,111 | 0,243 |
| 412 | І | 2 | 447 | пр. Миру, 5 | пр. Миру, 5 | 5 | 1963 | 3590,80 | 199,70 | 3391,10 | 0,00 | 3391,10 | 0,123 | 0,111 | 0,227 |
| 413 | І | 2 | 448 | пр. Миру, 7 | пр. Миру, 7 | 5 | 1963 | 3668,20 | 168,30 | 3499,90 | 0,00 | 3499,90 | 0,123 | 0,111 | 0,235 |
| 414 | І | 2 | 449 | вул. Миколаївська, 3 | вул. Миколаївська, 3 | 5 | 1972 | 3148,50 | 366,60 | 2781,90 | 0,00 | 2781,90 | 0,123 | 0,111 | 0,187 |
| 415 | І | 2 | 450 | вул. Миколаївська, 5 | вул. Миколаївська, 5 | 5 | 1976 | 3048,10 | 71,90 | 2976,20 | 0,00 | 2976,20 | 0,123 | 0,111 | 0,200 |
| 416 | І | 2 | 451 | вул. 6 Слобідська, 46, ОСББ “Лазурит Лайт” | вул. 6 Слобідська, 46, ОСББ “Лазурит Лайт” | 9 | 1987 | 6138,30 | 432,00 | 5706,30 | 0,00 | 5706,30 | 0,123 | 0,111 | 0,383 |
| 417 | І | 1 | 452 | вул. 6 Слобідська, 46-А, ОСББ “Лазурит Лайт” | вул. 6 Слобідська, 46-А, ОСББ “Лазурит Лайт” | 9 | 1987 | 4001,60 | 466,40 | 3535,20 | 0,00 | 3535,20 | 0,123 | 0,111 | 0,237 |
| 418 | І | 2 | 453 | пр. Центральний, 267 (кв. 1-40), ОСББ | пр. Центральний, 267 (кв. 1-40), ОСББ | 10 | 1992 | 2242,20 | 63,60 | 2178,60 | 0,00 | 2178,60 | 0,123 | 0,111 | 0,146 |
| 419 | І | 2 | 454 | вул. Погранична, 232 | вул. Погранична, 232 | 9 | 1990 | 4037,20 | 352,30 | 3684,90 | 0,00 | 3684,90 | 0,123 | 0,111 | 0,247 |
| 420 | І | 2 | 455 | вул. Погранична, 234 | вул. Погранична, 234 | 3 | 1955 | 1173,00 | 374,40 | 798,60 | 0,00 | 798,60 | 0,185 | 0,168 | 0,081 |
| 421 | І | 2 | 456 | вул. Погранична, 236 | вул. Погранична, 236 | 3 | 1955 | 1082,60 | 501,10 | 581,50 | 0,00 | 581,50 | 0,185 | 0,168 | 0,059 |
| 422 | І | 2 | 457 | вул. Логовенка, 6 | вул. Логовенка, 6 | 3 | 1949 | 916,50 | 100,10 | 816,40 | 0,00 | 816,40 | 0,185 | 0,168 | 0,082 |
| 423 | І | 2 | 458 | вул. Чкалова, 215-В | вул. Чкалова, 215-В | 9 | 1990 | 3999,50 | 650,40 | 3349,10 | 0,00 | 3349,10 | 0,123 | 0,111 | 0,225 |
| 424 | І | 2 | 459 | вул. Чкалова, 199 | вул. Чкалова, 199 | 3 | 1947 | 523,70 | 139,60 | 384,10 | 0,00 | 384,10 | 0,185 | 0,168 | 0,039 |
| 425 | І | 2 | 460 | вул. Чкалова, 203 | вул. Чкалова, 203 | 3 | 1947 | 610,20 | 0,00 | 610,20 | 0,00 | 610,20 | 0,185 | 0,168 | 0,062 |
| 426 | І | 2 | 461 | пр. Миру, 11-Б | пр. Миру, 11-Б | 5 | 1970 | 2728,50 | 212,50 | 2516,00 | 0,00 | 2516,00 | 0,123 | 0,111 | 0,169 |
| 427 | І | 2 | 462 | вул. Будівельників, 18-В | вул. Будівельників, 18-В | 10 | 1993 | 4454,50 | 236,70 | 4217,80 | 0,00 | 4217,80 | 0,123 | 0,111 | 0,283 |
| 428 | І | 2 | 463 | пр. Миру, 4, ОСББ | пр. Миру, 4, ОСББ | 5 | 1964 | 2513,00 | 41,20 | 2471,80 | 0,00 | 2471,80 | 0,123 | 0,111 | 0,166 |
| 429 | І | 2 | 464 | пр. Миру, 10 | пр. Миру, 10 | 5 | 1964 | 2384,00 | 140,90 | 2243,10 | 0,00 | 2243,10 | 0,123 | 0,111 | 0,150 |
| 430 | І | 2 | 465 | пр. Миру, 14 | пр. Миру, 14 | 5 | 1964 | 2251,80 | 195,60 | 2056,20 | 0,00 | 2056,20 | 0,123 | 0,111 | 0,138 |
| 431 | І | 2 | 466 | вул. 11 Поздовжня, 5-А | вул. 11 Поздовжня, 5-А | 5 | 1958 | 567,86 | 0,00 | 567,86 | 0,00 | 567,86 | 0,123 | 0,111 | 0,038 |
| 432 | І | 2 | 467 | вул. 1 Лінія, 27 | вул. 1 Лінія, 27 | 5 | 1958 | 1794,10 | 101,20 | 1692,90 | 0,00 | 1692,90 | 0,123 | 0,111 | 0,114 |
| 433 | І | 2 | 468 | вул. 1 Лінія, 36 | вул. 1 Лінія, 36 | 5 | 1969 | 3196,90 | 210,50 | 2986,40 | 0,00 | 2986,40 | 0,123 | 0,111 | 0,200 |
| 434 | І | 2 | 469 | вул. 1 Лінія, 38 | вул. 1 Лінія, 38 | 5 | 1964 | 1769,40 | 86,10 | 1683,30 | 0,00 | 1683,30 | 0,123 | 0,111 | 0,113 |
| 435 | І | 2 | 470 | пр. Богоявленський, 31 | пр. Богоявленський, 31 | 5 | 1967 | 2751,50 | 31,80 | 2719,70 | 0,00 | 2719,70 | 0,123 | 0,111 | 0,182 |
| 436 | І | 2 | 471 | пр. Богоявленський, 33 | пр. Богоявленський, 33 | 5 | 1967 | 2535,50 | 0,00 | 2535,50 | 0,00 | 2535,50 | 0,123 | 0,111 | 0,170 |
| 437 | І | 2 | 472 | пр. Богоявленський, 35 | пр. Богоявленський, 35 | 5 | 1969 | 2499,10 | 0,00 | 2499,10 | 0,00 | 2499,10 | 0,123 | 0,111 | 0,168 |
| 438 | І | 2 | 473 | пр. Богоявленський, 37 | пр. Богоявленський, 37 | 5 | 1964 | 2508,40 | 190,70 | 2317,70 | 0,00 | 2317,70 | 0,123 | 0,111 | 0,155 |
| 439 | І | 2 | 474 | пр. Богоявленський, 39 | пр. Богоявленський, 39 | 5 | 1960 | 3004,40 | 279,60 | 2724,80 | 0,00 | 2724,80 | 0,123 | 0,111 | 0,183 |
| 440 | І | 2 | 475 | пр. Богоявленський, 41 | пр. Богоявленський, 41 | 5 | 1962 | 2521,60 | 30,20 | 2491,40 | 0,00 | 2491,40 | 0,123 | 0,111 | 0,167 |
| 441 | І | 2 | 476 | пр. Богоявленський, 41-А | пр. Богоявленський, 41-А | 5 | 1961 | 757,80 | 0,00 | 757,80 | 0,00 | 757,80 | 0,123 | 0,111 | 0,051 |
| 442 | І | 2 | 477 | пр. Богоявленський, 43 | пр. Богоявленський, 43 | 5 | 1961 | 2518,10 | 41,80 | 2476,30 | 0,00 | 2476,30 | 0,123 | 0,111 | 0,166 |
| 443 | І | 2 | 478 | пр. Богоявленський, 45 (п. 1-4) (кв. 1-64) | пр. Богоявленський, 45 (п. 1-4) (кв. 1-64) | 5 | 1962 | 2524,50 | 53,90 | 2470,60 | 0,00 | 2470,60 | 0,123 | 0,111 | 0,166 |
| 444 | І | 2 | 479 | пр. Богоявленський, 47, ОСББ | пр. Богоявленський, 47, ОСББ | 5 | 1962 | 1835,00 | 229,10 | 1605,90 | 0,00 | 1605,90 | 0,123 | 0,111 | 0,108 |
| 445 | І | 2 | 480 | пр. Богоявленський, 49 | пр. Богоявленський, 49 | 5 | 1961 | 1405,40 | 181,30 | 1224,10 | 0,00 | 1224,10 | 0,123 | 0,111 | 0,082 |
| 446 | І | 2 | 481 | пр. Богоявленський, 51 | пр. Богоявленський, 51 | 5 | 1962 | 2542,50 | 0,00 | 2542,50 | 0,00 | 2542,50 | 0,123 | 0,111 | 0,171 |
| 447 | І | 2 | 482 | пр. Богоявленський, 53 | пр. Богоявленський, 53 | 4 | 1962 | 1317,20 | 88,40 | 1228,80 | 0,00 | 1228,80 | 0,185 | 0,168 | 0,124 |
| 448 | І | 2 | 483 | пр. Богоявленський, 51-А | пр. Богоявленський, 51-А | 5 | 1962 | 2314,44 | 0,00 | 2314,44 | 2314,44 | 0,00 | 0,123 | 0,111 | 0,155 |
| 449 | І | 2 | 484 | пр. Богоявленський, 53-А | пр. Богоявленський, 53-А | 4 | 1961 | 1452,30 | 82,80 | 1369,50 | 0,00 | 1369,50 | 0,185 | 0,168 | 0,138 |
| 450 | І | 2 | 485 | пр. Богоявленський, 55 | пр. Богоявленський, 55 | 5 | 1961 | 1581,40 | 129,80 | 1451,60 | 0,00 | 1451,60 | 0,123 | 0,111 | 0,097 |
| 451 | І | 2 | 486 | вул. Космонавтів, 54 | вул. Космонавтів, 54 | 5 | 1961 | 2408,60 | 94,10 | 2314,50 | 0,00 | 2314,50 | 0,123 | 0,111 | 0,155 |
| 452 | І | 2 | 487 | вул. Космонавтів, 58 | вул. Космонавтів, 58 | 5 | 1961 | 2373,40 | 0,00 | 2373,40 | 0,00 | 2373,40 | 0,123 | 0,111 | 0,159 |
| 453 | І | 2 | 488 | вул. Авангардна, 49 | вул. Авангардна, 49 | 5 | 1965 | 2532,30 | 98,20 | 2434,10 | 0,00 | 2434,10 | 0,123 | 0,111 | 0,163 |
| 454 | І | 2 | 489 | вул. Авангардна, 51 | вул. Авангардна, 51 | 5 | 1965 | 2555,60 | 87,60 | 2468,00 | 0,00 | 2468,00 | 0,123 | 0,111 | 0,166 |
| 455 | І | 2 | 490 | вул. Молодогвардійська, 34-А | вул. Молодогвардійська, 34-А | 4 | 1961 | 1483,55 | 0,00 | 1483,55 | 0,00 | 1483,55 | 0,185 | 0,168 | 0,150 |
| 456 | І | 2 | 491 | вул. Молодогвардійська, 36 | вул. Молодогвардійська, 36 | 5 | 1961 | 1739,40 | 0,00 | 1739,40 | 0,00 | 1739,40 | 0,123 | 0,111 | 0,117 |
| 457 | І | 2 | 492 | вул. Молодогвардійська, 28 | вул. Молодогвардійська, 28 | 5 | 1962 | 1599,70 | 91,50 | 1508,20 | 1508,20 | 0,00 | 0,123 | 0,111 | 0,101 |
| 458 | І | 2 | 493 | вул. Молодогвардійська, 32-А | вул. Молодогвардійська, 32-А | 4 | 1962 | 1470,40 | 69,90 | 1400,50 | 0,00 | 1400,50 | 0,185 | 0,168 | 0,141 |
| 459 | І | 2 | 494 | вул. Молодогвардійська, 53-Б, ОСББ | вул. Молодогвардійська, 53-Б, ОСББ | 5 | 1962 | 1854,30 | 101,40 | 1752,90 | 0,00 | 1752,90 | 0,123 | 0,111 | 0,118 |
| 460 | І | 2 | 495 | вул. Молодогвардійська, 55, ОСББ | вул. Молодогвардійська, 55, ОСББ | 5 | 1962 | 2356,60 | 85,10 | 2271,50 | 0,00 | 2271,50 | 0,123 | 0,111 | 0,152 |
| 461 | І | 2 | 496 | вул. Молодогвардійська, 32 | вул. Молодогвардійська, 32 | 5 | 1962 | 2563,00 | 43,40 | 2519,60 | 0,00 | 2519,60 | 0,123 | 0,111 | 0,169 |
| 462 | І | 2 | 497 | вул. Молодогвардійська, 30 | вул. Молодогвардійська, 30 | 5 | 1962 | 2564,40 | 53,20 | 2511,20 | 0,00 | 2511,20 | 0,123 | 0,111 | 0,168 |
| 463 | І | 2 | 498 | вул. Молодогвардійська, 34 | вул. Молодогвардійська, 34 | 5 | 1961 | 2565,20 | 42,60 | 2522,60 | 0,00 | 2522,60 | 0,123 | 0,111 | 0,169 |
| 464 | І | 2 | 499 | вул. Молодогвардійська, 53-В, ОСББ | вул. Молодогвардійська, 53-В, ОСББ | 5 | 1962 | 1462,00 | 0,00 | 1462,00 | 0,00 | 1462,00 | 0,123 | 0,111 | 0,098 |
| 465 | І | 2 | 500 | вул. Молодогвардійська, 53-А | вул. Молодогвардійська, 53-А | 5 | 1962 | 1894,20 | 128,90 | 1765,30 | 0,00 | 1765,30 | 0,123 | 0,111 | 0,118 |
| 466 | І | 2 | 501 | вул. Молодогвардійська, 51 | вул. Молодогвардійська, 51 | 5 | 1960 | 2599,90 | 58,40 | 2541,50 | 0,00 | 2541,50 | 0,123 | 0,111 | 0,170 |
| 467 | І | 2 | 502 | вул. Молодогвардійська, 53, ОСББ | вул. Молодогвардійська, 53, ОСББ | 5 | 1962 | 2544,30 | 160,60 | 2383,70 | 0,00 | 2383,70 | 0,123 | 0,111 | 0,160 |
| 468 | І | 2 | 503 | пров. Молодогвардійський, 6 | пров. Молодогвардійський, 6 | 2 | 1959 | 642,60 | 43,90 | 598,70 | 0,00 | 598,70 | 0,323 | 0,293 | 0,105 |
| 469 | І | 2 | 504 | пров. Молодогвардійський, 8 | пров. Молодогвардійський, 8 | 2 | 1958 | 638,70 | 139,80 | 498,90 | 0,00 | 498,90 | 0,323 | 0,293 | 0,088 |
| 470 | І | 2 | 505 | пров. Індивідуальний, 3 | пров. Індивідуальний, 3 | 3 | 1960 | 476,50 | 43,00 | 433,50 | 0,00 | 433,50 | 0,185 | 0,168 | 0,044 |
| 471 | І | 2 | 506 | вул. Театральна, 35-А | вул. Театральна, 35-А | 5 | 1961 | 1699,40 | 140,00 | 1559,40 | 0,00 | 1559,40 | 0,123 | 0,111 | 0,105 |
| 472 | І | 2 | 507 | вул. Театральна, 31 | вул. Театральна, 31 | 5 | 1964 | 2568,40 | 143,70 | 2424,70 | 0,00 | 2424,70 | 0,123 | 0,111 | 0,163 |
| 473 | І | 2 | 508 | вул. Театральна, 33 | вул. Театральна, 33 | 5 | 1965 | 2559,30 | 73,70 | 2485,60 | 0,00 | 2485,60 | 0,123 | 0,111 | 0,167 |
| 474 | І | 2 | 509 | вул. Театральна, 31-А | вул. Театральна, 31-А | 4 | 1963 | 1460,60 | 130,90 | 1329,70 | 0,00 | 1329,70 | 0,185 | 0,168 | 0,134 |
| 475 | І | 2 | 510 | вул. Театральна, 33-А | вул. Театральна, 33-А | 4 | 1962 | 1472,00 | 0,00 | 1472,00 | 0,00 | 1472,00 | 0,185 | 0,168 | 0,148 |
| 476 | І | 2 | 511 | вул. Театральна, 29 | вул. Театральна, 29 | 5 | 1964 | 2541,20 | 0,00 | 2541,20 | 0,00 | 2541,20 | 0,123 | 0,111 | 0,170 |
| 477 | І | 2 | 512 | вул. Чайковського, 26 | вул. Чайковського, 26 | 5 | 1963 | 2510,70 | 0,00 | 2510,70 | 0,00 | 2510,70 | 0,123 | 0,111 | 0,168 |
| 478 | І | 2 | 513 | вул. Чайковського, 28, ОСББ | вул. Чайковського, 28, ОСББ | 5 | 1962 | 2543,80 | 87,00 | 2456,80 | 0,00 | 2456,80 | 0,123 | 0,111 | 0,165 |
| 479 | І | 2 | 514 | вул. Чайковського, 37 | вул. Чайковського, 37 | 5 | 1958 | 551,70 | 88,70 | 463,00 | 0,00 | 463,00 | 0,123 | 0,111 | 0,031 |
| 480 | І | 2 | 515 | вул. Чайковського, 25 | вул. Чайковського, 25 | 5 | 1968 | 3098,20 | 346,30 | 2751,90 | 0,00 | 2751,90 | 0,123 | 0,111 | 0,185 |
| 481 | І | 2 | 516 | вул. Чайковського, 27 | вул. Чайковського, 27 | 5 | 1970 | 2679,20 | 167,00 | 2512,20 | 0,00 | 2512,20 | 0,123 | 0,111 | 0,168 |
| 482 | І | 2 | 517 | вул. Чайковського, 28-А, ОСББ | вул. Чайковського, 28-А ОСББ | 5 | 1963 | 551,50 | 41,70 | 509,80 | 0,00 | 509,80 | 0,123 | 0,111 | 0,034 |
| 483 | І | 2 | 518 | вул. Чайковського, 32 | вул. Чайковського, 32 | 5 | 1961 | 2444,80 | 0,00 | 2444,80 | 2444,80 | 0,00 | 0,123 | 0,111 | 0,164 |
| 484 | І | 2 | 519 | вул. Чайковського, 30-А | вул. Чайковського, 30-А | 5 | 1961 | 1264,00 | 44,10 | 1219,90 | 0,00 | 1219,90 | 0,123 | 0,111 | 0,082 |
| 485 | І | 2 | 520 | вул. Чайковського, 6 | вул. Чайковського, 6 | 5 | 1960 | 1056,00 | 53,10 | 1002,90 | 0,00 | 1002,90 | 0,123 | 0,111 | 0,067 |
| 486 | І | 2 | 521 | вул. Чайковського, 2 | вул. Чайковського, 2 | 5 | 1970 | 3349,70 | 194,40 | 3155,30 | 0,00 | 3155,30 | 0,123 | 0,111 | 0,212 |
| 487 | І | 2 | 522 | вул. Південна, 29 | вул. Південна, 29 | 5 | 1967 | 3137,20 | 229,20 | 2908,00 | 0,00 | 2908,00 | 0,123 | 0,111 | 0,195 |
| 488 | І | 2 | 523 | пров. Південний, 30 | пров. Південний, 30 | 5 | 1968 | 2498,10 | 218,10 | 2280,00 | 0,00 | 2280,00 | 0,123 | 0,111 | 0,153 |
| 489 | І | 2 | 524 | вул. Південна, 31-А | вул. Південна, 31-А | 5 | 1971 | 2565,48 | 86,40 | 2479,08 | 0,00 | 2479,08 | 0,123 | 0,111 | 0,166 |
| 490 | І | 2 | 525 | вул. Південна, 33 | вул. Південна, 33 | 5 | 1970 | 3014,93 | 118,30 | 2896,63 | 0,00 | 2896,63 | 0,123 | 0,111 | 0,194 |
| 491 | І | 2 | 526 | вул. Південна, 31-Б | вул. Південна, 31-Б | 5 | 1965 | 2658,17 | 139,20 | 2518,97 | 0,00 | 2518,97 | 0,123 | 0,111 | 0,169 |
| 492 | І | 2 | 527 | вул. Південна, 33-А | вул. Південна, 33-А | 5 | 1972 | 3818,30 | 228,80 | 3589,50 | 0,00 | 3589,50 | 0,123 | 0,111 | 0,241 |
| 493 | І | 2 | 528 | вул. Південна, 35-А | вул. Південна, 35-А | 9 | 1982 | 1384,40 | 91,10 | 1293,30 | 0,00 | 1293,30 | 0,123 | 0,111 | 0,087 |
| 494 | І | 2 | 529 | вул. Південна, 33-Б | вул. Південна, 33-Б | 9 | 1981 | 1374,54 | 0,00 | 1374,54 | 0,00 | 1374,54 | 0,123 | 0,111 | 0,092 |
| 495 | І | 2 | 530 | пр. Богоявленський, 45 (п. 5) (кв. 65-80) | пр. Богоявленський, 45 (п. 5) (кв. 65-80) | 5 | 1962 | 772,10 | 121,90 | 650,20 | 0,00 | 650,20 | 0,123 | 0,111 | 0,044 |
| 496 | І | 2 | 531 | пр. Богоявленський, 49-А | пр. Богоявленський, 49-А | 5 | 1995 | 1822,10 | 224,50 | 1597,60 | 0,00 | 1597,60 | 0,123 | 0,111 | 0,107 |
| 497 | І | 2 | 532 | вул. Анатолія Олійника, 26 | вул. Анатолія Олійника, 26 | 5 | 1964 | 1739,80 | 42,50 | 1697,30 | 0,00 | 1697,30 | 0,123 | 0,111 | 0,114 |
| 498 | І | 2 | 533 | вул. Анатолія Олійника, 28-А | вул. Анатолія Олійника, 28-А | 5 | 1966 | 3770,40 | 44,70 | 3725,70 | 0,00 | 3725,70 | 0,123 | 0,111 | 0,250 |
| 499 | І | 2 | 534 | вул. Анатолія Олійника, 28-Б, ОСББ “Паркова 28-Б” | вул. Анатолія Олійника, 28-Б, ОСББ “Паркова 28-Б” | 5 | 1994 | 1416,90 | 206,00 | 1210,90 | 0,00 | 1210,90 | 0,123 | 0,111 | 0,081 |
| 500 | І | 2 | 535 | вул. Анатолія Олійника, 28 | вул. Анатолія Олійника, 28 | 5 | 1970 | 3125,90 | 58,50 | 3067,40 | 0,00 | 3067,40 | 0,123 | 0,111 | 0,206 |
| 501 | І | 2 | 536 | вул. Анатолія Олійника, 30 | вул. Анатолія Олійника, 30 | 5 | 1961 | 3146,20 | 96,70 | 3049,50 | 0,00 | 3049,50 | 0,123 | 0,111 | 0,205 |
| 502 | І | 2 | 537 | вул. Анатолія Олійника, 30-А | вул. Анатолія Олійника, 30-А | 5 | 1985 | 1417,70 | 321,40 | 1096,30 | 0,00 | 1096,30 | 0,123 | 0,111 | 0,074 |
| 503 | І | 2 | 538 | вул. Анатолія Олійника, 32 | вул. Анатолія Олійника, 32 | 5 | 1962 | 1694,60 | 80,60 | 1614,00 | 0,00 | 1614,00 | 0,123 | 0,111 | 0,108 |
| 504 | І | 2 | 539 | пров. Прорізний, 21 | пров. Прорізний, 21 | 5 | 1975 | 3371,20 | 43,00 | 3328,20 | 0,00 | 3328,20 | 0,123 | 0,111 | 0,223 |
| 505 | І | 2 | 540 | вул. 28 Армії, 2 | вул. 28 Армії, 2 | 5 | 1969 | 2725,80 | 238,30 | 2487,50 | 0,00 | 2487,50 | 0,123 | 0,111 | 0,167 |
| 506 | І | 2 | 541 | вул. 28 Армії, 2-А | вул. 28 Армії, 2-А | 5 | 1974 | 2862,70 | 91,20 | 2771,50 | 0,00 | 2771,50 | 0,123 | 0,111 | 0,186 |
| 507 | І | 2 | 542 | вул. 28 Армії, 2-Б | вул. 28 Армії, 2-Б | 5 | 1974 | 2854,50 | 41,20 | 2813,30 | 0,00 | 2813,30 | 0,123 | 0,111 | 0,189 |
| 508 | І | 2 | 543 | вул. 28 Армії, 4 | вул. 28 Армії, 4 | 5 | 1969 | 2683,80 | 102,60 | 2581,20 | 0,00 | 2581,20 | 0,123 | 0,111 | 0,173 |
| 509 | І | 2 | 544 | пр. Богоявленський, 24, ОСББ | пр. Богоявленський, 24, ОСББ | 9 | 1969 | 2700,00 | 188,40 | 2511,60 | 0,00 | 2511,60 | 0,123 | 0,111 | 0,168 |
| 510 | І | 2 | 545 | пр. Богоявленський, 26 | пр. Богоявленський, 26 | 9 | 1968 | 2690,30 | 196,00 | 2494,30 | 0,00 | 2494,30 | 0,123 | 0,111 | 0,167 |
| 511 | І | 2 | 546 | пр. Богоявленський, 26-А | пр. Богоявленський, 26-А | 9 | 1968 | 4354,00 | 168,90 | 4185,10 | 0,00 | 4185,10 | 0,123 | 0,111 | 0,281 |
| 512 | І | 2 | 547 | пр. Богоявленський, 28 | пр. Богоявленський, 28 | 9 | 1972 | 2812,40 | 146,40 | 2666,00 | 2666,00 | 0,00 | 0,123 | 0,111 | 0,179 |
| 513 | І | 2 | 548 | вул. Південна, 45 | вул. Південна, 45 | 5 | 1975 | 2816,00 | 133,60 | 2682,40 | 0,00 | 2682,40 | 0,123 | 0,111 | 0,180 |
| 514 | І | 2 | 549 | вул. Південна, 47 | вул. Південна, 47 | 9 | 1970 | 2959,20 | 81,00 | 2878,20 | 0,00 | 2878,20 | 0,123 | 0,111 | 0,193 |
| 515 | І | 2 | 550 | вул. Південна, 49 | вул. Південна, 49 | 5 | 1968 | 4390,80 | 87,40 | 4303,40 | 0,00 | 4303,40 | 0,123 | 0,111 | 0,289 |
| 516 | І | 2 | 551 | вул. Південна, 49-А | вул. Південна, 49-А | 5 | 1969 | 4364,80 | 335,20 | 4029,60 | 0,00 | 4029,60 | 0,123 | 0,111 | 0,270 |
| 517 | І | 2 | 552 | вул. Південна, 51 | вул. Південна, 51 | 5 | 1968 | 2620,20 | 43,20 | 2577,00 | 0,00 | 2577,00 | 0,123 | 0,111 | 0,173 |
| 518 | І | 2 | 553 | вул. Анатолія Олійника, 34 | вул. Анатолія Олійника, 34 | 5 | 1969 | 5761,00 | 350,80 | 5410,20 | 0,00 | 5410,20 | 0,123 | 0,111 | 0,363 |
| 519 | І | 2 | 554 | вул. Анатолія Олійника, 34-А | вул. Анатолія Олійника, 34-А | 5 | 1969 | 2899,40 | 31,10 | 2868,30 | 0,00 | 2868,30 | 0,123 | 0,111 | 0,192 |
| 520 | І | 2 | 555 | вул. Чайковського, 18 | вул. Чайковського, 18 | 5 | 1967 | 3155,80 | 53,70 | 3102,10 | 0,00 | 3102,10 | 0,123 | 0,111 | 0,208 |
| 521 | І | 2 | 561 | вул. Будівельників, 16 | вул. Будівельників, 16 | 5 | 1970 | 3179,70 | 119,00 | 3060,70 | 0,00 | 3060,70 | 0,123 | 0,111 | 0,205 |
| 522 | І | 2 | 562 | вул. Південна, 35 | вул. Південна, 35 | 5 | 1965 | 2857,90 | 354,00 | 2503,90 | 0,00 | 2503,90 | 0,123 | 0,111 | 0,168 |
| 523 | І | 2 | 563 | вул. 1 Лінія, 42 | вул. 1 Лінія, 42 | 2 | 1959 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 0,323 | 0,293 | 0,084 |
| 524 | І | 2 | 564 | вул. 1 Лінія, 44 | вул. 1 Лінія, 44 | 2 | 1959 | 479,90 | 0,00 | 479,90 | 0,00 | 479,90 | 0,323 | 0,293 | 0,085 |
| 525 | І | 2 | 565 | пр. Миру, 9 | пр. Миру, 9 | 2 | 1958 | 1107,70 | 191,00 | 916,70 | 0,00 | 916,70 | 0,323 | 0,293 | 0,161 |
| 526 | І | 2 | 566 | пр. Миру, 9-А | пр. Миру, 9-А | 2 | 1958 | 473,20 | 29,70 | 443,50 | 0,00 | 443,50 | 0,323 | 0,293 | 0,078 |
| 527 | І | 2 | 567 | пр. Миру, 11, ОСББ | пр. Миру, 11, ОСББ | 4 | 1959 | 2156,30 | 232,30 | 1924,00 | 0,00 | 1924,00 | 0,185 | 0,168 | 0,194 |
| 528 | І | 2 | 568 | пр. Миру, 11-А | пр. Миру, 11-А | 2 | 1959 | 517,40 | 0,00 | 517,40 | 0,00 | 517,40 | 0,323 | 0,293 | 0,091 |
| 529 | І | 2 | 569 | пр. Миру, 13 | пр. Миру, 13 | 2 | 1959 | 1215,70 | 123,10 | 1092,60 | 0,00 | 1092,60 | 0,323 | 0,293 | 0,192 |
| 530 | І | 2 | 570 | вул. Миколаївська, 4 | вул. Миколаївська, 4 | 2 | 1956 | 485,50 | 43,00 | 442,50 | 0,00 | 442,50 | 0,323 | 0,293 | 0,078 |
| 531 | І | 2 | 571 | вул. Миколаївська, 4-А | вул. Миколаївська, 4-А | 2 | 1956 | 466,20 | 0,00 | 466,20 | 0,00 | 466,20 | 0,323 | 0,293 | 0,082 |
| 532 | І | 2 | 572 | вул. Миколаївська, 6 | вул. Миколаївська, 6 | 2 | 1957 | 467,60 | 0,00 | 467,60 | 0,00 | 467,60 | 0,323 | 0,293 | 0,082 |
| 533 | І | 2 | 573 | вул. Миколаївська, 6-А | вул. Миколаївська, 6-А | 2 | 1957 | 465,10 | 0,00 | 465,10 | 0,00 | 465,10 | 0,323 | 0,293 | 0,082 |
| 534 | І | 2 | 574 | вул. Миколаївська, 8-А | вул. Миколаївська, 8-А | 2 | 1957 | 468,10 | 74,20 | 393,90 | 0,00 | 393,90 | 0,323 | 0,293 | 0,069 |
| 535 | І | 2 | 575 | вул. Миколаївська, 8 | вул. Миколаївська, 8 | 2 | 1957 | 942,10 | 42,70 | 899,40 | 0,00 | 899,40 | 0,323 | 0,293 | 0,158 |
| 536 | І | 2 | 576 | вул. Миколаївська, 10 | вул. Миколаївська, 10 | 2 | 1957 | 486,20 | 0,00 | 486,20 | 0,00 | 486,20 | 0,323 | 0,293 | 0,086 |
| 537 | І | 2 | 577 | вул. Миколаївська, 10-А | вул. Миколаївська, 10-А | 2 | 1957 | 424,30 | 0,00 | 424,30 | 0,00 | 424,30 | 0,323 | 0,293 | 0,075 |
| 538 | І | 2 | 578 | вул. Миколаївська, 12 | вул. Миколаївська, 12 | 2 | 1957 | 458,20 | 42,40 | 415,80 | 0,00 | 415,80 | 0,323 | 0,293 | 0,073 |
| 539 | І | 2 | 579 | вул. Миколаївська, 12-А | вул. Миколаївська, 12-А | 2 | 1957 | 473,50 | 0,00 | 473,50 | 0,00 | 473,50 | 0,323 | 0,293 | 0,083 |
| 540 | І | 2 | 580 | вул. Південна, 72 | вул. Південна, 72 | 2 | 1959 | 956,60 | 119,00 | 837,60 | 0,00 | 837,60 | 0,323 | 0,293 | 0,148 |
| 541 | І | 2 | 581 | вул. Південна, 74 | вул. Південна, 74 | 2 | 1958 | 476,20 | 74,80 | 401,40 | 0,00 | 401,40 | 0,323 | 0,293 | 0,071 |
| 542 | І | 2 | 582 | вул. Південна, 74-А | вул. Південна, 74-А | 2 | 1958 | 476,20 | 0,00 | 476,20 | 0,00 | 476,20 | 0,323 | 0,293 | 0,084 |
| 543 | І | 2 | 583 | вул. Південна, 76 | вул. Південна, 76 | 2 | 1956 | 940,29 | 161,60 | 778,69 | 0,00 | 778,69 | 0,323 | 0,293 | 0,137 |
| 544 | І | 2 | 584 | вул. Південна, 76-А | вул. Південна, 76-А | 2 | 1956 | 475,90 | 0,00 | 475,90 | 475,90 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,084 |
| 545 | І | 2 | 585 | вул. 11 Поздовжня, 3 | вул. 11 Поздовжня, 3 | 2 | 1960 | 1038,97 | 79,26 | 959,71 | 0,00 | 959,71 | 0,323 | 0,293 | 0,169 |
| 546 | І | 2 | 586 | вул. Сінна, 44 | вул. Сінна, 44 | 5 | 1954 | 5081,53 | 885,50 | 4196,03 | 0,00 | 4196,03 | 0,123 | 0,111 | 0,281 |
| 547 | І | 2 | 587 | вул. Дунаєва, 39 | вул. Дунаєва, 39 | 5 | 1953 | 6064,20 | 1017,70 | 5046,50 | 0,00 | 5046,50 | 0,123 | 0,111 | 0,338 |
| 548 | І | 2 | 591 | вул. Рюміна, 2 | вул. Рюміна, 2 | 1 | 1910 | 692,45 | 303,15 | 389,30 | 389,30 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,069 |
| 549 | І | 2 | 596 | вул. Колодязна, 37 (кв. 108-144) | вул. Колодязна, 37 (кв. 108-144) | 9 | 1985 | 2022,40 | 64,20 | 1958,20 | 0,00 | 1958,20 | 0,123 | 0,111 | 0,131 |
| 550 | І | 2 | 597 | пр. Богоявленський, 27-А | пр. Богоявленський, 27-А | 10 | 1990 | 2236,30 | 374,20 | 1862,10 | 0,00 | 1862,10 | 0,123 | 0,111 | 0,125 |
| 551 | І | 1 | 599 | пр. Миру, 14-Б, ОСББ “Маяк” | пр. Миру, 14-Б, ОСББ “Маяк” | 5 | 1974 | 1258,20 | 29,10 | 1229,10 | 0,00 | 1229,10 | 0,123 | 0,111 | 0,082 |
| 552 | І | 2 | 600 | вул. Пушкінська, 14 (кв. 7, 8) | вул. Пушкінська, 14 (кв. 7, 8) | 1 | 1917 | 157,10 | 46,80 | 110,30 | 110,30 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,019 |
| 553 | І | 2 | 601 | вул. Морехідна, 9 | вул. Морехідна, 9 | 5 | 1969 | 2513,60 | 85,90 | 2427,70 | 0,00 | 2427,70 | 0,123 | 0,111 | 0,163 |
| 554 | І | 2 | 602 | вул. Шнеєрсона, 37 | вул. Шнеєрсона, 37 | 2 | 1917 | 935,51 | 453,23 | 482,28 | 482,28 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,085 |
| 555 | І | 2 | 603 | вул. Мала Морська, 23 | вул. Мала Морська, 23 | 5 | 1963 | 2408,50 | 159,10 | 2249,40 | 0,00 | 2249,40 | 0,123 | 0,111 | 0,151 |
| 556 | І | 1 | 604 | вул. Мала Морська, 25 | вул. Мала Морська, 25 | 2 | 1917 | 371,30 | 221,50 | 149,80 | 0,00 | 149,80 | 0,323 | 0,293 | 0,026 |
| 557 | І | 1 | 605 | вул. Шевченка, 75, ОСББ “Прогрес” | вул. Шевченка, 75, ОСББ “Прогрес” | 9 | 1987 | 1788,10 | 0,00 | 1788,10 | 0,00 | 1788,10 | 0,123 | 0,111 | 0,120 |
| 558 | І | 2 | 606 | вул. Радісна, 27 | вул. Радісна, 27 | 3 | 1947 | 3089,40 | 802,20 | 2287,20 | 2287,20 | 0,00 | 0,185 | 0,168 | 0,231 |
| 559 | І | 2 | 607 | пр. Центральний, 267 (п. 2-6) (з 41 кв.), ОСББ | пр. Центральний, 267 (п. 2-6) (з 41 кв.), ОСББ | 10 | 1992 | 11028,90 | 792,00 | 10236,90 | 0,00 | 10236,90 | 0,123 | 0,111 | 0,687 |
| 560 | І | 2 | 609 | вул. 1 Лінія, 34, ОСББ | вул. 1 Лінія, 34, ОСББ | 9 | 1990 | 4054,20 | 74,60 | 3979,60 | 0,00 | 3979,60 | 0,123 | 0,111 | 0,267 |
| 561 | І | 2 | 610 | вул. 1 Лінія, 34-А, ОСББ | вул. 1 Лінія, 34-А, ОСББ | 9 | 1993 | 5148,40 | 259,10 | 4889,30 | 0,00 | 4889,30 | 0,123 | 0,111 | 0,328 |
| 562 | І | 1 | 611 | вул. 1 Лінія, 28-А, ОСББ | вул. 1 Лінія, 28-А, ОСББ | 9 | 1985 | 3878,20 | 73,40 | 3804,80 | 0,00 | 3804,80 | 0,123 | 0,111 | 0,255 |
| 563 | І | 2 | 612 | вул. 1 Лінія, 28-Б, ОСББ | вул. 1 Лінія, 28-Б, ОСББ | 9 | 1990 | 2448,80 | 190,30 | 2258,50 | 0,00 | 2258,50 | 0,123 | 0,111 | 0,151 |
| 564 | І | 1 | 613 | вул. 1 Лінія, 15 (кв. 1-178), ОСББ | вул. 1 Лінія, 15 (кв. 1-178), ОСББ | 10 | 1996 | 8791,51 | 780,21 | 8011,30 | 0,00 | 8011,30 | 0,123 | 0,111 | 0,537 |
| 565 | І | 1 | 614 | вул. 1 Лінія, 15 (кв. 179-218), ОСББ “Колос” | вул. 1 Лінія, 15 (кв. 179-218), ОСББ “Колос” | 10 | 1996 | 2574,60 | 321,50 | 2253,10 | 0,00 | 2253,10 | 0,123 | 0,111 | 0,151 |
| 566 | І | 2 | 615 | пров. 1 Лінії, 1/1 (гуртожиток) | пров. 1 Лінії, 1/1 (гуртожиток) | 2 | 1957 | 937,53 | 0,00 | 937,53 | 0,00 | 937,53 | 0,323 | 0,293 | 0,165 |
| 567 | І | 2 | 616 | пров. 1 Лінії, 1/2 | пров. 1 Лінії, 1/2 | 2 | 1958 | 930,75 | 57,60 | 873,15 | 0,00 | 873,15 | 0,323 | 0,293 | 0,154 |
| 568 | І | 2 | 617 | вул. 11 Поздовжня, 2 | вул. 11 Поздовжня, 2 | 3 | 1957 | 947,90 | 94,44 | 853,46 | 0,00 | 853,46 | 0,185 | 0,168 | 0,086 |
| 569 | І | 2 | 618 | вул. 11 Поздовжня, 31-А (п. 3-4) (кв. 121-240) | вул. 11 Поздовжня, 31-А (п. 3-4) (кв. 121-240) | 10 | 1995 | 4442,50 | 163,80 | 4278,70 | 0,00 | 4278,70 | 0,123 | 0,111 | 0,287 |
| 570 | І | 2 | 619 | пр. Миру, 18-А | пр. Миру, 18-А | 9 | 1994 | 4531,43 | 152,90 | 4378,53 | 0,00 | 4378,53 | 0,123 | 0,111 | 0,294 |
| 571 | І | 2 | 620 | Херсонське шосе, 1-Б | Херсонське шосе, 1-Б | 2 | 1959 | 1064,30 | 41,30 | 1023,00 | 0,00 | 1023,00 | 0,323 | 0,293 | 0,180 |
| 572 | І | 2 | 621 | пр. Центральний, 162, ЖБК “Дніпро-5” | пр. Центральний, 162, ЖБК “Дніпро-5” | 9 | 1978 | 3865,40 | 99,50 | 3765,90 | 0,00 | 3765,90 | 0,123 | 0,111 | 0,253 |
| 573 | І | 2 | 622 | вул. Колодязна, 11, ЖБК “Дніпро-5” | вул. Колодязна, 11, ЖБК “Дніпро-5” | 9 | 1978 | 3807,30 | 146,50 | 3660,80 | 0,00 | 3660,80 | 0,123 | 0,111 | 0,246 |
| 574 | І | 2 | 625 | вул. Потьомкінська, 131-Б (гуртожиток порту) | вул. Потьомкінська, 131-Б (гуртожиток порту) | 9 | 1980 | 2834,27 | 24,00 | 2810,27 | 0,00 | 2810,27 | 0,123 | 0,111 | 0,188 |
| 575 | І | 2 | 636 | вул. В’ячеслава Чорновола, 5 | вул. В’ячеслава Чорновола, 5 | 4 | 1963 | 1437,00 | 135,40 | 1301,60 | 0,00 | 1301,60 | 0,185 | 0,168 | 0,131 |
| 576 | І | 2 | 637 | вул. В’ячеслава Чорновола, 7 | вул. В’ячеслава Чорновола, 7 | 5 | 1961 | 2468,90 | 96,50 | 2372,40 | 0,00 | 2372,40 | 0,123 | 0,111 | 0,159 |
| 577 | І | 2 | 638 | вул. В’ячеслава Чорновола, 9 | вул. В’ячеслава Чорновола, 9 | 5 | 1966 | 4455,10 | 86,80 | 4368,30 | 0,00 | 4368,30 | 0,123 | 0,111 | 0,293 |
| 578 | І | 2 | 639 | вул. В’ячеслава Чорновола, 3 | вул. В’ячеслава Чорновола, 3 | 4 | 1964 | 1449,10 | 86,00 | 1363,10 | 0,00 | 1363,10 | 0,185 | 0,168 | 0,137 |
| 579 | І | 2 | 640 | вул. Космонавтів, 69 | вул. Космонавтів, 69 | 4 | 1963 | 1433,50 | 0,00 | 1433,50 | 0,00 | 1433,50 | 0,185 | 0,168 | 0,145 |
| 580 | І | 2 | 641 | вул. Космонавтів, 71 | вул. Космонавтів, 71 | 4 | 1961 | 2483,60 | 40,20 | 2443,40 | 0,00 | 2443,40 | 0,185 | 0,168 | 0,246 |
| 581 | І | 2 | 642 | вул. Космонавтів, 73 | вул. Космонавтів, 73 | 5 | 1966 | 1475,10 | 43,50 | 1431,60 | 0,00 | 1431,60 | 0,123 | 0,111 | 0,096 |
| 582 | І | 2 | 643 | вул. Космонавтів, 73-А | вул. Космонавтів, 73-А | 4 | 1964 | 1474,00 | 235,10 | 1238,90 | 0,00 | 1238,90 | 0,185 | 0,168 | 0,125 |
| 583 | І | 2 | 648 | вул. Космонавтів, 67 | вул. Космонавтів, 67 | 4 | 1962 | 1449,00 | 98,40 | 1350,60 | 0,00 | 1350,60 | 0,185 | 0,168 | 0,136 |
| 584 | І | 2 | 649 | вул. Генерала Свиридова, 7 | вул. Генерала Свиридова, 7 | 9 | 1991 | 10678,90 | 266,70 | 10412,20 | 0,00 | 10412,20 | 0,123 | 0,111 | 0,698 |
| 585 | І | 2 | 650 | Херсонське шосе, 32, ОСББ | Херсонське шосе, 32, ОСББ | 10 | 1992 | 8648,70 | 177,20 | 8471,50 | 0,00 | 8471,50 | 0,123 | 0,111 | 0,568 |
| 586 | І | 2 | 651 | Херсонське шосе, 38, ОСББ | Херсонське шосе, 38, ОСББ | 10 | 1992 | 4324,90 | 0,00 | 4324,90 | 0,00 | 4324,90 | 0,123 | 0,111 | 0,290 |
| 587 | І | 2 | 652 | Херсонське шосе, 40, ОСББ | Херсонське шосе, 40, ОСББ | 10 | 1992 | 8665,60 | 480,00 | 8185,60 | 0,00 | 8185,60 | 0,123 | 0,111 | 0,549 |
| 588 | І | 2 | 653 | Херсонське шосе, 46 | Херсонське шосе, 46 | 10 | 1990 | 4301,10 | 0,00 | 4301,10 | 0,00 | 4301,10 | 0,123 | 0,111 | 0,288 |
| 589 | І | 2 | 654 | Херсонське шосе, 46/1 | Херсонське шосе, 46/1 | 10 | 1993 | 4552,10 | 258,10 | 4294,00 | 0,00 | 4294,00 | 0,123 | 0,111 | 0,288 |
| 590 | І | 2 | 655 | Херсонське шосе, 48 | Херсонське шосе, 48 | 10 | 1991 | 8011,50 | 242,90 | 7768,60 | 0,00 | 7768,60 | 0,123 | 0,111 | 0,521 |
| 591 | І | 2 | 656 | Херсонське шосе, 92 | Херсонське шосе, 92 | 4 | 1963 | 1411,00 | 91,10 | 1319,90 | 0,00 | 1319,90 | 0,185 | 0,168 | 0,133 |
| 592 | І | 2 | 657 | Херсонське шосе, 94 | Херсонське шосе, 94 | 3 | 1958 | 1421,76 | 128,16 | 1293,60 | 0,00 | 1293,60 | 0,185 | 0,168 | 0,130 |
| 593 | І | 2 | 658 | Херсонське шосе, 96 | Херсонське шосе, 96 | 4 | 1963 | 1497,30 | 145,30 | 1352,00 | 0,00 | 1352,00 | 0,185 | 0,168 | 0,136 |
| 594 | І | 2 | 659 | Херсонське шосе, 30, ЖБК “Стріла” | Херсонське шосе, 30, ЖБК “Стріла” | 9 | 1980 | 4352,80 | 173,70 | 4179,10 | 0,00 | 4179,10 | 0,123 | 0,111 | 0,280 |
| 595 | І | 2 | 660 | вул. Генерала Свиридова, 7/1, ОСББ “Імпульс-2” | вул. Генерала Свиридова, 7/1, ОСББ “Імпульс-2” | 9 | 1991 | 8354,50 | 181,90 | 8172,60 | 0,00 | 8172,60 | 0,123 | 0,111 | 0,548 |
| 596 | І | 2 | 661 | вул. Південна, 37 (кв. 1-20) | вул. Південна, 37 (кв. 1-20) | 5 | 1968 | 871,00 | 51,80 | 819,20 | 0,00 | 819,20 | 0,123 | 0,111 | 0,055 |
| 597 | І | 2 | 663 | вул. Корабелів, 22/2 | вул. Корабелів, 22/2 | 2 | 1946 | 409,60 | 48,70 | 360,90 | 0,00 | 360,90 | 0,323 | 0,293 | 0,064 |
| 598 | І | 2 | 664 | вул. Корабелів, 22/3 | вул. Корабелів, 22/3 | 2 | 1946 | 445,00 | 205,70 | 239,30 | 0,00 | 239,30 | 0,323 | 0,293 | 0,042 |
| 599 | І | 2 | 665 | вул. Чкалова, 62, ОСББ “Новатор” | вул. Чкалова, 62, ОСББ “Новатор” | 9 | 1988 | 5839,60 | 864,80 | 4974,80 | 0,00 | 4974,80 | 0,123 | 0,111 | 0,334 |
| 600 | І | 2 | 668 | вул. Південна, 39-А | вул. Південна, 39-А | 9 | 1992 | 2661,30 | 35,50 | 2625,80 | 0,00 | 2625,80 | 0,123 | 0,111 | 0,176 |
| 601 | І | 2 | 669 | вул. Заводська, 2-А | вул. Заводська, 2-А | 3 | 1950 | 1099,06 | 42,30 | 1056,76 | 0,00 | 1056,76 | 0,185 | 0,168 | 0,107 |
| 602 | І | 2 | 670 | вул. Колодязна, 13-А (кв. 1-36) | вул. Колодязна, 13-А (кв. 1-36) | 9 | 1982 | 1898,40 | 56,90 | 1841,50 | 0,00 | 1841,50 | 0,123 | 0,111 | 0,123 |
| 603 | І | 2 | 671 | вул. Колодязна, 8 (кв. 37-72) | вул. Колодязна, 8 (кв. 37-72) | 9 | 1978 | 1965,00 | 0,00 | 1965,00 | 0,00 | 1965,00 | 0,123 | 0,111 | 0,132 |
| 604 | І | 2 | 672 | вул. Колодязна, 6 (кв. 37-72) | вул. Колодязна, 6 (кв. 37-72) | 9 | 1978 | 1953,70 | 0,00 | 1953,70 | 0,00 | 1953,70 | 0,123 | 0,111 | 0,131 |
| 605 | І | 2 | 673 | пр. Центральний, 152 (п. 4) | пр. Центральний, 152 (п. 4) | 9 | 1981 | 1617,30 | 103,50 | 1513,80 | 0,00 | 1513,80 | 0,123 | 0,111 | 0,102 |
| 606 | І | 2 | 674 | вул. Колодязна, 5-Б (кв. 1-54) | вул. Колодязна, 5-Б (кв. 1-54) | 9 | 1977 | 2070,40 | 0,00 | 2070,40 | 0,00 | 2070,40 | 0,123 | 0,111 | 0,139 |
| 607 | І | 2 | 675 | вул. Колодязна, 5 (кв. 36-72) | вул. Колодязна, 5 (кв. 36-72) | 9 | 1977 | 1958,40 | 57,20 | 1901,20 | 0,00 | 1901,20 | 0,123 | 0,111 | 0,127 |
| 608 | І | 2 | 676 | вул. Адміральська, 10 | вул. Адміральська, 10 | 1 | 1917 | 429,30 | 91,40 | 337,90 | 337,90 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,060 |
| 609 | І | 2 | 677 | вул. Адміральська, 10-А | вул. Адміральська, 10-А | 2 | 1917 | 236,30 | 84,70 | 151,60 | 151,60 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,027 |
| 610 | І | 2 | 678 | вул. Адміральська, 12 | вул. Адміральська, 12 | 5 | 1938 | 1201,40 | 66,00 | 1135,40 | 0,00 | 1135,40 | 0,123 | 0,111 | 0,076 |
| 611 | І | 2 | 679 | вул. Адміральська, 16 | вул. Адміральська, 16 | 2 | 1917 | 1297,62 | 0,00 | 1297,62 | 1297,62 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,229 |
| 612 | І | 2 | 680 | вул. Адміральська, 18 | вул. Адміральська, 18 | 4 | 1940 | 1093,10 | 157,90 | 935,20 | 0,00 | 935,20 | 0,185 | 0,168 | 0,094 |
| 613 | І | 2 | 682 | вул. Набережна, 3 | вул. Набережна, 3 | 2 | 1917 | 228,40 | 48,10 | 180,30 | 180,30 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,032 |
| 614 | І | 2 | 683 | вул. Набережна, 5 | вул. Набережна, 5 | 4 | 1937 | 629,20 | 218,50 | 410,70 | 0,00 | 410,70 | 0,185 | 0,168 | 0,041 |
| 615 | І | 2 | 684 | вул. Набережна, 7 | вул. Набережна, 7 | 5 | 1971 | 2471,30 | 374,20 | 2097,10 | 0,00 | 2097,10 | 0,123 | 0,111 | 0,141 |
| 616 | І | 2 | 685 | вул. Пушкінська, 2 | вул. Пушкінська, 2 | 2 | 1917 | 560,60 | 59,30 | 501,30 | 501,30 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,088 |
| 617 | І | 2 | 686 | вул. Фалєєвська, 1 | вул. Фалєєвська, 1 | 2 | 1952 | 1633,10 | 218,30 | 1414,80 | 0,00 | 1414,80 | 0,323 | 0,293 | 0,249 |
| 618 | І | 2 | 687 | вул. Адміральська, 17-А | вул. Адміральська, 17-А | 2 | 1950 | 358,50 | 71,20 | 287,30 | 287,30 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,051 |
| 619 | І | 2 | 688 | вул. Адміральська, 19 | вул. Адміральська, 19 | 9 | 1970 | 4181,60 | 98,30 | 4083,30 | 0,00 | 4083,30 | 0,123 | 0,111 | 0,274 |
| 620 | І | 2 | 689 | вул. Адміральська, 21 | вул. Адміральська, 21 | 5 | 1965 | 2331,20 | 42,00 | 2289,20 | 0,00 | 2289,20 | 0,123 | 0,111 | 0,154 |
| 621 | І | 2 | 691 | вул. Нікольська, 40 | вул. Нікольська, 40 | 5 | 1964 | 956,50 | 0,00 | 956,50 | 0,00 | 956,50 | 0,123 | 0,111 | 0,064 |
| 622 | І | 2 | 692 | вул. Нікольська, 44 | вул. Нікольська, 44 | 1 | 1917 | 124,70 | 33,80 | 90,90 | 90,90 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,016 |
| 623 | І | 2 | 693 | вул. Адміральська, 23 | вул. Адміральська, 23 | 4 | 1953 | 2230,00 | 97,80 | 2132,20 | 0,00 | 2132,20 | 0,185 | 0,168 | 0,215 |
| 624 | І | 2 | 694 | вул. Декабристів, 2 | вул. Декабристів, 2 | 4 | 1965 | 1001,90 | 0,00 | 1001,90 | 0,00 | 1001,90 | 0,185 | 0,168 | 0,101 |
| 625 | І | 2 | 695 | вул. Декабристів, 4 | вул. Декабристів, 4 | 4 | 1965 | 1576,60 | 195,80 | 1380,80 | 0,00 | 1380,80 | 0,185 | 0,168 | 0,139 |
| 626 | І | 2 | 696 | вул. Нікольська, 48 | вул. Нікольська, 48 | 3 | 1943 | 609,60 | 0,00 | 609,60 | 0,00 | 609,60 | 0,185 | 0,168 | 0,061 |
| 627 | І | 2 | 697 | вул. Адміральська, 37 | вул. Адміральська, 37 | 4 | 1948 | 1894,30 | 204,20 | 1690,10 | 0,00 | 1690,10 | 0,185 | 0,168 | 0,170 |
| 628 | І | 2 | 698 | вул. Шнеєрсона, 4 | вул. Шнеєрсона, 4 | 9 | 1968 | 5711,20 | 0,00 | 5711,20 | 0,00 | 5711,20 | 0,123 | 0,111 | 0,383 |
| 629 | І | 2 | 699 | вул. Шнеєрсона, 2 | вул. Шнеєрсона, 2 | 3 | 1950 | 1975,80 | 109,60 | 1866,20 | 0,00 | 1866,20 | 0,185 | 0,168 | 0,188 |
| 630 | І | 2 | 700 | вул. Шнеєрсона, 2-А | вул. Шнеєрсона, 2-А | 3 | 1949 | 860,40 | 0,00 | 860,40 | 0,00 | 860,40 | 0,185 | 0,168 | 0,087 |
| 631 | І | 2 | 701 | вул. Шнеєрсона, 2-Б | вул. Шнеєрсона, 2-Б | 4 | 1950 | 1840,00 | 230,10 | 1609,90 | 0,00 | 1609,90 | 0,185 | 0,168 | 0,162 |
| 632 | І | 2 | 702 | вул. Набережна, 17/3 | вул. Набережна, 17/3 | 3 | 1949 | 603,50 | 42,90 | 560,60 | 0,00 | 560,60 | 0,185 | 0,168 | 0,057 |
| 633 | І | 2 | 703 | вул. Набережна, 17/4 | вул. Набережна, 17/4 | 2 | 1949 | 624,30 | 0,00 | 624,30 | 0,00 | 624,30 | 0,323 | 0,293 | 0,110 |
| 634 | І | 2 | 704 | вул. Набережна, 17/5 | вул. Набережна, 17/5 | 2 | 1949 | 578,00 | 0,00 | 578,00 | 0,00 | 578,00 | 0,323 | 0,293 | 0,102 |
| 635 | І | 2 | 705 | вул. Набережна, 17/6 | вул. Набережна, 17/6 | 2 | 1949 | 383,80 | 0,00 | 383,80 | 0,00 | 383,80 | 0,323 | 0,293 | 0,068 |
| 636 | І | 2 | 706 | пр. Центральний, 26-А | пр. Центральний, 26-А | 5 | 1963 | 1744,80 | 0,00 | 1744,80 | 0,00 | 1744,80 | 0,123 | 0,111 | 0,117 |
| 637 | І | 2 | 707 | пр. Центральний, 28 | пр. Центральний, 28 | 5 | 1959 | 1449,60 | 0,00 | 1449,60 | 0,00 | 1449,60 | 0,123 | 0,111 | 0,097 |
| 638 | І | 2 | 708 | пр. Центральний, 32 | пр. Центральний, 32 | 5 | 1959 | 1511,50 | 0,00 | 1511,50 | 0,00 | 1511,50 | 0,123 | 0,111 | 0,101 |
| 639 | І | 2 | 709 | вул. Рюміна, 15 | вул. Рюміна, 15 | 5 | 1911 | 1612,00 | 95,70 | 1516,30 | 0,00 | 1516,30 | 0,123 | 0,111 | 0,102 |
| 640 | І | 2 | 710 | вул. Нікольська, 53 | вул. Нікольська, 53 | 4 | 1950 | 1783,30 | 252,10 | 1531,20 | 0,00 | 1531,20 | 0,185 | 0,168 | 0,154 |
| 641 | І | 2 | 711 | вул. Нікольська, 51 | вул. Нікольська, 51 | 4 | 1952 | 1414,60 | 0,00 | 1414,60 | 0,00 | 1414,60 | 0,185 | 0,168 | 0,143 |
| 642 | І | 2 | 712 | вул. Нікольська, 49 | вул. Нікольська, 49 | 4 | 1945 | 1369,25 | 67,40 | 1301,85 | 0,00 | 1301,85 | 0,185 | 0,168 | 0,131 |
| 643 | І | 2 | 714 | вул. Спаська, 50 | вул. Спаська, 50 | 4 | 1950 | 1505,40 | 109,60 | 1395,80 | 0,00 | 1395,80 | 0,185 | 0,168 | 0,141 |
| 644 | І | 2 | 715 | вул. Спаська, 52 | вул. Спаська, 52 | 4 | 1952 | 2133,00 | 137,80 | 1995,20 | 0,00 | 1995,20 | 0,185 | 0,168 | 0,201 |
| 645 | І | 2 | 716 | пр. Центральний, 30, ОСББ | пр. Центральний, 30, ОСББ | 5 | 1963 | 1793,90 | 0,00 | 1793,90 | 0,00 | 1793,90 | 0,123 | 0,111 | 0,120 |
| 646 | І | 2 | 717 | вул. Севастопольська, 47-А | вул. Севастопольська, 47-А | 4 | 1975 | 1689,15 | 0,00 | 1689,15 | 0,00 | 1689,15 | 0,185 | 0,168 | 0,170 |
| 647 | І | 2 | 718 | вул. Потьомкінська, 131-Б (електротранс) | вул. Потьомкінська, 131-Б (електротранс) | 9 | 1980 | 3091,69 | 43,00 | 3048,69 | 0,00 | 3048,69 | 0,123 | 0,111 | 0,204 |
| 648 | І | 2 | 719 | пр. Центральний, 265 (п. 4) (кв. 103-136), ОСББ | пр. Центральний, 265 (п. 4) (кв. 103-136), ОСББ | 10 | 1990 | 1849,90 | 115,20 | 1734,70 | 0,00 | 1734,70 | 0,123 | 0,111 | 0,116 |
| 649 | І | 2 | 720 | вул. Колодязна, 4 (п. 1) (кв. 1-36) | вул. Колодязна, 4 (п. 1) (кв. 1-36) | 9 | 1977 | 1897,10 | 0,00 | 1897,10 | 0,00 | 1897,10 | 0,123 | 0,111 | 0,127 |
| 650 | І | 2 | 721 | вул. Колодязна, 4 (п. 2) (кв. 37-72) | вул. Колодязна, 4 (п. 2) (кв. 37-72) | 9 | 1977 | 1830,80 | 0,00 | 1830,80 | 0,00 | 1830,80 | 0,123 | 0,111 | 0,123 |
| 651 | І | 2 | 722 | вул. Театральна, 45 (гуртожиток) | вул. Театральна, 45 (гуртожиток) | 9 | 1976 | 4963,83 | 6,53 | 4957,30 | 0,00 | 4957,30 | 0,123 | 0,111 | 0,332 |
| 652 | І | 2 | 723 | вул. Потьомкінська, 131-В, кв. 101-213 (гуртожиток) | вул. Потьомкінська, 131-В кв. 101-213 (гуртожиток) | 9 | 1981 | 2909,45 | 0,00 | 2909,45 | 0,00 | 2909,45 | 0,123 | 0,111 | 0,195 |
| 653 | І | 2 | 724 | пр. Центральний, 265 (п. 1) (кв. 1-34), ОСББ | пр. Центральний, 265 (п. 1) (кв. 1-34), ОСББ | 10 | 1990 | 1811,40 | 77,90 | 1733,50 | 0,00 | 1733,50 | 0,123 | 0,111 | 0,116 |
| 654 | І | 2 | 725 | пр. Центральний, 265 (п. 3) (кв. 69-102), ОСББ | пр. Центральний, 265 (п. 3) (кв. 69-102), ОСББ | 10 | 1990 | 1832,38 | 121,80 | 1710,58 | 0,00 | 1710,58 | 0,123 | 0,111 | 0,115 |
| 655 | І | 2 | 726 | пр. Центральний, 265 (п. 6) (кв. 169-203), ОСББ | пр. Центральний, 265 (п. 6) (кв. 169-203), ОСББ | 10 | 1990 | 1679,57 | 217,90 | 1461,67 | 0,00 | 1461,67 | 0,123 | 0,111 | 0,098 |
| 656 | І | 2 | 727 | пр. Центральний, 265 (п. 5) (кв. 137-168), ОСББ | пр. Центральний, 265 (п. 5) (кв. 137-168), ОСББ | 10 | 1990 | 1977,00 | 370,80 | 1606,20 | 0,00 | 1606,20 | 0,123 | 0,111 | 0,108 |
| 657 | І | 2 | 728 | вул. Потьомкінська, 143-А (п. 1) (кв. 1-54) | вул. Потьомкінська, 143-А (п. 1) (кв. 1-54) | 9 | 1986 | 1904,50 | 43,60 | 1860,90 | 0,00 | 1860,90 | 0,123 | 0,111 | 0,125 |
| 658 | І | 2 | 729 | вул. Колодязна, 10 (п. 4) (кв. 109-144) | вул. Колодязна, 10 (п. 4) (кв. 109-144) | 9 | 1979 | 1849,20 | 0,00 | 1849,20 | 0,00 | 1849,20 | 0,123 | 0,111 | 0,124 |
| 659 | І | 2 | 730 | вул. Колодязна, 10 (п. 5) (кв. 145-180) | вул. Колодязна, 10 (п. 5) (кв. 145-180) | 9 | 1979 | 1789,30 | 0,00 | 1789,30 | 0,00 | 1789,30 | 0,123 | 0,111 | 0,120 |
| 660 | І | 2 | 731 | вул. 3 Слобідська, 24 (п. 2) (кв. 37-72) | вул. 3 Слобідська, 24 (п. 2) (кв. 37-72) | 9 | 1979 | 1904,40 | 52,20 | 1852,20 | 0,00 | 1852,20 | 0,123 | 0,111 | 0,124 |
| 661 | І | 2 | 732 | пр. Миру, 8 (гуртожиток малосім. вчит. № 2) | пр. Миру, 8 (гуртожиток малосім. вчит. № 2) | 4 | 1965 | 1300,58 | 0,00 | 1300,58 | 0,00 | 1300,58 | 0,185 | 0,168 | 0,131 |
| 662 | І | 2 | 733 | вул. 8 Березня, 103 | вул. 8 Березня, 103 | 5 | 1965 | 2520,45 | 0,00 | 2520,45 | 0,00 | 2520,45 | 0,123 | 0,111 | 0,169 |
| 663 | І | 2 | 734 | вул. 8 Березня, 105 | вул. 8 Березня, 105 | 4 | 1963 | 3245,40 | 0,00 | 3245,40 | 0,00 | 3245,40 | 0,185 | 0,168 | 0,327 |
| 664 | І | 2 | 735 | вул. 8 Березня, 105-А | вул. 8 Березня, 105-А | 5 | 1975 | 3083,05 | 0,00 | 3083,05 | 0,00 | 3083,05 | 0,123 | 0,111 | 0,207 |
| 665 | І | 2 | 736 | вул. 8 Поперечна, 9 | вул. 8 Поперечна, 9 | 5 | 1965 | 1788,40 | 0,00 | 1788,40 | 0,00 | 1788,40 | 0,123 | 0,111 | 0,120 |
| 666 | І | 2 | 737 | пр. Центральний, 11 | пр. Центральний, 11 | 5 | 1956 | 3520,80 | 0,00 | 3520,80 | 0,00 | 3520,80 | 0,123 | 0,111 | 0,236 |
| 667 | І | 2 | 738 | пр. Центральний, 7 | пр. Центральний, 7 | 5 | 1964 | 3190,50 | 0,00 | 3190,50 | 0,00 | 3190,50 | 0,123 | 0,111 | 0,214 |
| 668 | І | 2 | 739 | пр. Центральний, 9 | пр. Центральний, 9 | 5 | 1957 | 4429,80 | 0,00 | 4429,80 | 0,00 | 4429,80 | 0,123 | 0,111 | 0,297 |
| 669 | І | 2 | 740 | вул. Адмірала Макарова, 26 | вул. Адмірала Макарова, 26 | 2 | 1917 | 353,20 | 0,00 | 353,20 | 353,20 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,062 |
| 670 | І | 2 | 741 | вул. Адмірала Макарова, 28 | вул. Адмірала Макарова, 28 | 2 | 1918 | 443,90 | 39,30 | 404,60 | 404,60 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,071 |
| 671 | І | 2 | 742 | вул. Шевченка, 29 | вул. Шевченка, 29 | 5 | 1980 | 1047,70 | 0,00 | 1047,70 | 0,00 | 1047,70 | 0,123 | 0,111 | 0,070 |
| 672 | І | 2 | 743 | вул. Нікольська, 13 | вул. Нікольська, 13 | 2 | 1952 | 816,40 | 0,00 | 816,40 | 816,40 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,144 |
| 673 | І | 2 | 744 | вул. Нікольська, 15 | вул. Нікольська, 15 | 4 | 1940 | 962,20 | 0,00 | 962,20 | 962,20 | 0,00 | 0,185 | 0,168 | 0,097 |
| 674 | І | 2 | 745 | вул. Московська, 36 (п. 1) (кв. 8-18) | вул. Московська, 36 (п. 1) (кв. 8-18) | 1 | 1917 | 131,70 | 0,00 | 131,70 | 131,70 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,023 |
| 675 | І | 2 | 746 | вул. Шевченка, 69 | вул. Шевченка, 69 | 2 | 1917 | 566,30 | 0,00 | 566,30 | 0,00 | 566,30 | 0,323 | 0,293 | 0,100 |
| 676 | І | 2 | 747 | вул. Шевченка, 69-А | вул. Шевченка, 69-А | 4 | 1963 | 1302,30 | 72,90 | 1229,40 | 0,00 | 1229,40 | 0,185 | 0,168 | 0,124 |
| 677 | І | 2 | 748 | вул. Адміральська, 1/1 | вул. Адміральська, 1/1 | 2 | 1917 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,036 |
| 678 | І | 2 | 749 | вул. Адміральська, 1/2 | вул. Адміральська, 1/2 | 2 | 1917 | 336,20 | 0,00 | 336,20 | 336,20 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,059 |
| 679 | І | 2 | 750 | вул. Адміральська, 2/1 | вул. Адміральська, 2/1 | 3 | 1938 | 1089,40 | 0,00 | 1089,40 | 0,00 | 1089,40 | 0,185 | 0,168 | 0,110 |
| 680 | І | 2 | 751 | вул. Артилерійська, 5 | вул. Артилерійська, 5 | 2 | 1917 | 370,90 | 0,00 | 370,90 | 370,90 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,065 |
| 681 | І | 2 | 752 | вул. Артилерійська, 3 | вул. Артилерійська, 3 | 2 | 1945 | 488,60 | 0,00 | 488,60 | 488,60 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,086 |
| 682 | І | 2 | 753 | вул. Артилерійська, 8 | вул. Артилерійська, 8 | 2 | 1917 | 112,40 | 0,00 | 112,40 | 112,40 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,020 |
| 683 | І | 2 | 754 | вул. Лагерне поле, 5/1-Б | вул. Лагерне поле, 5/1-Б | 2 | 1945 | 105,90 | 0,00 | 105,90 | 105,90 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,019 |
| 684 | І | 2 | 755 | вул. Лагерне поле, 5/2-Б | вул. Лагерне поле, 5/2-Б | 2 | 1958 | 264,60 | 0,00 | 264,60 | 264,60 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,047 |
| 685 | І | 2 | 756 | вул. Адміральська, 2-А, ОСББ “Адмір будинок” | вул. Адміральська, 2-А, ОСББ “Адмір будинок” | 5 | 1959 | 4366,57 | 156,97 | 4209,60 | 0,00 | 4209,60 | 0,123 | 0,111 | 0,282 |
| 686 | І | 2 | 757 | вул. Адміральська, 2/2 | вул. Адміральська, 2/2 | 3 | 1940 | 926,70 | 0,00 | 926,70 | 0,00 | 926,70 | 0,185 | 0,168 | 0,093 |
| 687 | І | 2 | 758 | вул. Адміральська, 2/3 | вул. Адміральська, 2/3 | 3 | 1940 | 1050,30 | 0,00 | 1050,30 | 0,00 | 1050,30 | 0,185 | 0,168 | 0,106 |
| 688 | І | 2 | 759 | вул. Адміральська, 2/4 | вул. Адміральська, 2/4 | 3 | 1940 | 871,90 | 47,90 | 824,00 | 824,00 | 0,00 | 0,185 | 0,168 | 0,083 |
| 689 | І | 2 | 760 | вул. Адміральська, 7-А | вул. Адміральська, 7-А | 5 | 1982 | 755,20 | 0,00 | 755,20 | 0,00 | 755,20 | 0,123 | 0,111 | 0,051 |
| 690 | І | 2 | 761 | вул. Адміральська, 2/5 | вул. Адміральська, 2/5 | 3 | 1928 | 978,96 | 0,00 | 978,96 | 0,00 | 978,96 | 0,185 | 0,168 | 0,099 |
| 691 | І | 2 | 762 | вул. Адміральська, 2/6 | вул. Адміральська, 2/6 | 3 | 1935 | 1116,35 | 0,00 | 1116,35 | 0,00 | 1116,35 | 0,185 | 0,168 | 0,113 |
| 692 | І | 2 | 763 | вул. Адміральська, 2/7 | вул. Адміральська, 2/7 | 3 | 1935 | 1276,20 | 122,20 | 1154,00 | 0,00 | 1154,00 | 0,185 | 0,168 | 0,116 |
| 693 | І | 2 | 764 | вул. Артилерійська, 1 | вул. Артилерійська, 1 | 5 | 1959 | 3542,20 | 0,00 | 3542,20 | 0,00 | 3542,20 | 0,123 | 0,111 | 0,238 |
| 694 | І | 2 | 765 | вул. Артилерійська, 2 | вул. Артилерійська, 2 | 5 | 1965 | 3115,50 | 0,00 | 3115,50 | 0,00 | 3115,50 | 0,123 | 0,111 | 0,209 |
| 695 | І | 2 | 766 | вул. Садова, 18 (п. 3-4) (кв. 65-128) | вул. Садова, 18 (п. 3-4) (кв. 65-128) | 9 | 1986 | 2337,70 | 162,60 | 2175,10 | 0,00 | 2175,10 | 0,123 | 0,111 | 0,146 |
| 696 | І | 2 | 767 | вул. Будівельників, 14 (п. 1, 2, 3, 4), ОСББ | вул. Будівельників, 14 (п. 1, 2, 3,4), ОСББ | 5 | 1965 | 2483,60 | 55,10 | 2428,50 | 0,00 | 2428,50 | 0,123 | 0,111 | 0,163 |
| 697 | І | 1 | 768 | вул. 3 Слобідська, 125-А, кв. 1 | вул. 3 Слобідська, 125-А, кв. 1 | 1 | 1950 | 57,30 | 0,00 | 57,30 | 57,30 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,010 |
| 698 | І | 2 | 769 | вул. 11 Поздовжня, 31-А (п. 1-2) (кв. 1-120) | вул. 11 Поздовжня, 31-А (п. 1-2) (кв. 1-120) | 10 | 1995 | 4477,20 | 78,20 | 4399,00 | 0,00 | 4399,00 | 0,123 | 0,111 | 0,295 |
| 699 | І | 2 | 770 | вул. Чкалова, 118 (п. 2) (кв. 37-72) | вул. Чкалова, 118 (п. 2) (кв. 37-72) | 9 | 1977 | 1914,90 | 66,90 | 1848,00 | 0,00 | 1848,00 | 0,123 | 0,111 | 0,124 |
| 700 | І | 2 | 771 | вул. Чкалова, 116 (п. 1) (кв. 1-36) | вул. Чкалова, 116 (п. 1) (кв. 1-36) | 9 | 1976 | 1907,80 | 95,00 | 1812,80 | 0,00 | 1812,80 | 0,123 | 0,111 | 0,122 |
| 701 | І | 2 | 772 | пр. Богоявленський, 29, ОСББ “Новосел” | пр. Богоявленський, 29, ОСББ “Новосел” | 5 | 1964 | 3565,90 | 0,00 | 3565,90 | 0,00 | 3565,90 | 0,123 | 0,111 | 0,239 |
| 702 | І | 2 | 773 | вул. Колодязна, 5-А (п. 2) (кв. 37-72) | вул. Колодязна, 5-А (п. 2) (кв. 37-72) | 9 | 1977 | 1851,20 | 117,10 | 1734,10 | 0,00 | 1734,10 | 0,123 | 0,111 | 0,116 |
| 703 | І | 2 | 774 | вул. Колодязна, 5-А (п. 3) (кв. 73-108) | вул. Колодязна, 5-А (п. 3) (кв. 73-108) | 9 | 1977 | 1842,70 | 0,00 | 1842,70 | 0,00 | 1842,70 | 0,123 | 0,111 | 0,124 |
| 704 | І | 2 | 775 | вул. Колодязна, 5-А (п. 4) (кв. 109-144) | вул. Колодязна, 5-А (п. 4) (кв. 109-144) | 9 | 1977 | 1953,00 | 57,30 | 1895,70 | 0,00 | 1895,70 | 0,123 | 0,111 | 0,127 |
| 705 | І | 2 | 776 | вул. 6 Слобідська, 47 (п. 2) (кв. 37-72) | вул. 6 Слобідська, 47 (п. 2) (кв. 37-72) | 9 | 1977 | 1911,80 | 160,40 | 1751,40 | 0,00 | 1751,40 | 0,123 | 0,111 | 0,117 |
| 706 | І | 2 | 777 | вул. 2 Слобідська, 75 (п. 2) (кв. 41-80) | вул. 2 Слобідська, 75 (п. 2) (кв. 41-80) | 9 | 1978 | 2459,90 | 137,50 | 2322,40 | 0,00 | 2322,40 | 0,123 | 0,111 | 0,156 |
| 707 | І | 2 | 778 | пр. Центральний, 183 (п. 2) (кв. 37-74) | пр. Центральний, 183 (п. 2) (кв. 37-74) | 9 | 1977 | 1897,75 | 223,30 | 1674,45 | 0,00 | 1674,45 | 0,123 | 0,111 | 0,112 |
| 708 | І | 2 | 779 | вул. Чкалова, 122 (п. 2) (кв. 55-108) | вул. Чкалова, 122 (п. 2) (кв. 55-108) | 9 | 1977 | 2103,70 | 40,30 | 2063,40 | 0,00 | 2063,40 | 0,123 | 0,111 | 0,138 |
| 709 | І | 2 | 780 | вул. Колодязна, 10 (п. 6) (кв. 181-216) | вул. Колодязна, 10 (п. 6) (кв. 181-216) | 9 | 1979 | 1918,30 | 59,90 | 1858,40 | 0,00 | 1858,40 | 0,123 | 0,111 | 0,125 |
| 710 | І | 2 | 781 | пр. Центральний, 171 (п. 6-8) (кв. 161-268) | пр. Центральний, 171 (п. 6-8) (кв. 161-268) | 9 | 1971 | 4145,30 | 325,20 | 3820,10 | 0,00 | 3820,10 | 0,123 | 0,111 | 0,256 |
| 711 | І | 2 | 782 | вул. Маршала Василевського, 59 | вул. Маршала Василевського, 59 | 2 | 1947 | 1084,40 | 0,00 | 1084,40 | 0,00 | 1084,40 | 0,323 | 0,293 | 0,191 |
| 712 | І | 2 | 783 | вул. Чайковського, 8, ОСББ | вул. Чайковського, 8, ОСББ | 5 | 1965 | 3347,40 | 0,00 | 3347,40 | 0,00 | 3347,40 | 0,123 | 0,111 | 0,224 |
| 713 | І | 2 | 784 | пр. Центральний, 23 | пр. Центральний, 23 | 5 | 1964 | 3757,50 | 203,40 | 3554,10 | 0,00 | 3554,10 | 0,123 | 0,111 | 0,238 |
| 714 | І | 2 | 785 | пр. Центральний, 27 | пр. Центральний, 27 | 5 | 1963 | 3569,80 | 663,30 | 2906,50 | 0,00 | 2906,50 | 0,123 | 0,111 | 0,195 |
| 715 | І | 2 | 786 | пр. Центральний, 29 | пр. Центральний, 29 | 5 | 1971 | 1566,60 | 187,50 | 1379,10 | 0,00 | 1379,10 | 0,123 | 0,111 | 0,092 |
| 716 | І | 2 | 787 | вул. Рюміна, 19 | вул. Рюміна, 19 | 4 | 1960 | 1378,10 | 142,30 | 1235,80 | 0,00 | 1235,80 | 0,185 | 0,168 | 0,125 |
| 717 | І | 2 | 788 | вул. Московська, 4-А | вул. Московська, 4-А | 4 | 1956 | 1455,70 | 297,10 | 1158,60 | 0,00 | 1158,60 | 0,185 | 0,168 | 0,117 |
| 718 | І | 2 | 789 | вул. Московська, 31 | вул. Московська, 31 | 3 | 1945 | 1297,20 | 257,80 | 1039,40 | 0,00 | 1039,40 | 0,185 | 0,168 | 0,105 |
| 719 | І | 2 | 790 | вул. Московська, 33 | вул. Московська, 33 | 1 | 1917 | 318,65 | 174,95 | 143,70 | 0,00 | 143,70 | 0,323 | 0,293 | 0,025 |
| 720 | І | 2 | 791 | вул. Московська, 33, кв. 47 | вул. Московська, 33, кв. 47 | 1 | 1917 | 51,60 | 0,00 | 51,60 | 0,00 | 51,60 | 0,323 | 0,293 | 0,009 |
| 721 | І | 2 | 792 | вул. Будівельників, 6 (п. 1-4) | вул. Будівельників, 6 (п. 1-4) | 2 | 1956 | 772,50 | 43,30 | 729,20 | 0,00 | 729,20 | 0,323 | 0,293 | 0,128 |
| 722 | І | 2 | 793 | вул. 1 Лінія, 11 | вул. 1 Лінія, 11 | 2 | 1958 | 1232,10 | 197,90 | 1034,20 | 0,00 | 1034,20 | 0,323 | 0,293 | 0,182 |
| 723 | І | 2 | 794 | вул. 8 Поздовжня, 2 | вул. 8 Поздовжня, 2 | 2 | 1956 | 1218,20 | 71,70 | 1146,50 | 0,00 | 1146,50 | 0,323 | 0,293 | 0,202 |
| 724 | І | 2 | 795 | вул. 8 Поздовжня, 4 | вул. 8 Поздовжня, 4 | 2 | 1958 | 440,80 | 154,40 | 286,40 | 0,00 | 286,40 | 0,323 | 0,293 | 0,050 |
| 725 | І | 2 | 796 | вул. 9 Повздовжня, 2 | вул. 9 Поздовжня, 2 | 2 | 1956 | 1197,10 | 96,40 | 1100,70 | 0,00 | 1100,70 | 0,323 | 0,293 | 0,194 |
| 726 | І | 2 | 797 | вул. 9 Поздовжня, 4 | вул. 9 Поздовжня, 4 | 2 | 1957 | 434,50 | 48,40 | 386,10 | 0,00 | 386,10 | 0,323 | 0,293 | 0,068 |
| 727 | І | 2 | 798 | вул. 9 Поздовжня, 6 | вул. 9 Поздовжня, 6 | 2 | 1957 | 392,70 | 0,00 | 392,70 | 0,00 | 392,70 | 0,323 | 0,293 | 0,069 |
| 728 | І | 2 | 799 | вул. Шкільна, 1 (п. 1-4) | вул. Шкільна, 1 (п. 1-4) | 2 | 1957 | 788,22 | 99,40 | 688,82 | 0,00 | 688,82 | 0,323 | 0,293 | 0,121 |
| 729 | І | 2 | 800 | вул. Шкільна, 2 | вул. Шкільна, 2 | 2 | 1957 | 1190,00 | 248,50 | 941,50 | 0,00 | 941,50 | 0,323 | 0,293 | 0,166 |
| 730 | І | 2 | 801 | вул. Будівельників, 6 (п. 5-6) | вул. Будівельників, 6 (п. 5-6) | 2 | 1956 | 415,90 | 0,00 | 415,90 | 0,00 | 415,90 | 0,323 | 0,293 | 0,073 |
| 731 | І | 2 | 802 | вул. Шкільна, 1 (п. 5-6) | вул. Шкільна, 1 (п. 5-6) | 2 | 1957 | 413,60 | 0,00 | 413,60 | 0,00 | 413,60 | 0,323 | 0,293 | 0,073 |
| 732 | І | 2 | 803 | вул. 1 Слобідська, 43 (п. 3-5) (кв. 73-180) | вул. 1 Слобідська, 43 (п. 3-5) (кв. 73-180) | 9 | 1975 | 5136,50 | 173,30 | 4963,20 | 0,00 | 4963,20 | 0,123 | 0,111 | 0,333 |
| 733 | І | 2 | 804 | вул. Будівельників, 18 (п. 1-4) (кв. 1-64) | вул. Будівельників, 18 (п. 1-4) (кв. 1-64) | 5 | 1965 | 2535,20 | 97,20 | 2438,00 | 0,00 | 2438,00 | 0,123 | 0,111 | 0,163 |
| 734 | І | 2 | 805 | вул. Московська, 36 (п. 2) (кв. 21-40) | вул. Московська, 36 (п. 2) (кв. 21-40) | 1 | 1917 | 605,60 | 0,00 | 605,60 | 0,00 | 605,60 | 0,323 | 0,293 | 0,107 |
| 735 | І | 2 | 806 | вул. Московська, 36 (п. 3) (кв. 43-50) | вул. Московська, 36 (п. 3) (кв. 43-50) | 1 | 1917 | 66,70 | 0,00 | 66,70 | 66,70 | 0,00 | 0,323 | 0,293 | 0,012 |
| 736 | І | 1 | 807 | вул. Погранична, 43-А, ОСББ “Південь-2” | вул. Погранична, 43-А, ОСББ “Південь-2” | 5 | 1978 | 1780,96 | 0,00 | 1780,96 | 0,00 | 1780,96 | 0,123 | 0,111 | 0,119 |
| 737 | І | 1 | 808 | пр. Миру, 7/1, ОСББ “Зоря-8” | пр. Миру, 7/1, ОСББ “Зоря-8” | 9 | 1979 | 3546,00 | 0,00 | 3546,00 | 0,00 | 3546,00 | 0,123 | 0,111 | 0,238 |
| 738 | І | 2 | 809 | вул. Чайковського, 10, ОСББ “Хвиля” | вул. Чайковського, 10, ОСББ “Хвиля” | 5 | 1966 | 4170,20 | 0,00 | 4170,20 | 0,00 | 4170,20 | 0,123 | 0,111 | 0,280 |
| 739 | І | 2 | 810 | вул. Південна, 48, ОСББ “Планета” | вул. Південна, 48, ОСББ “Планета” | 5 | 1967 | 4297,00 | 0,00 | 4297,00 | 0,00 | 4297,00 | 0,123 | 0,111 | 0,288 |
| 740 | І | 1 | 811 | вул. Громадянська, 42-Б, ОСББ “Рассвет” | вул. Громадянська, 42-Б, ОСББ “Рассвет” | 5 | 1964 | 3025,60 | 0,00 | 3025,60 | 0,00 | 3025,60 | 0,123 | 0,111 | 0,203 |
| 741 | І | 2 | 812 | пр. Центральний, 195, ОСББ “Політ-2” | пр. Центральний, 195, ОСББ “Політ-2” | 9 | 1978 | 3077,50 | 0,00 | 3077,50 | 0,00 | 3077,50 | 0,123 | 0,111 | 0,206 |
| 742 | І | 2 | 813 | пр. Богоявленський, 27, ОСББ “Зоря” | пр. Богоявленський, 27, ОСББ “Зоря” | 5 | 1965 | 3633,40 | 0,00 | 3633,40 | 0,00 | 3633,40 | 0,123 | 0,111 | 0,244 |
| 743 | І | 2 | 814 | вул. Декабристів, 38/2, кв. 1 + вул. Лягіна, 29-А | вул. Декабристів, 38/2, кв. 1 + вул. Лягіна, 29-А | 5 | 1955 | 38,00 | 10,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,123 | 0,111 | 0,002 |
| 744 | І | 2 | 815 | вул. Чайковського, 39/1 | вул. Чайковського, 39/1 | 5 | 1973 | 1160,20 | 0,00 | 1160,20 | 0,00 | 1160,20 | 0,123 | 0,111 | 0,078 |
| 745 | І | 2 | 816 | вул. Південна, 50 | вул. Південна, 50 | 5 | 1965 | 2598,30 | 0,00 | 2598,30 | 0,00 | 2598,30 | 0,123 | 0,111 | 0,174 |
| 746 | І | 2 | 817 | пр. Богоявленський, 18/1 | пр. Богоявленський, 18/1 | 5 | 1987 | 3114,70 | 0,00 | 3114,70 | 0,00 | 3114,70 | 0,123 | 0,111 | 0,209 |
| 747 | І | 2 | 818 | вул. Чайковського, 4 | вул. Чайковського, 4 | 5 | 1965 | 3090,10 | 0,00 | 3090,10 | 0,00 | 3090,10 | 0,123 | 0,111 | 0,207 |
| 748 | І | 2 | 819 | пр. Богоявленський, 25 | пр. Богоявленський, 25 | 5 | 1965 | 3748,80 | 0,00 | 3748,80 | 0,00 | 3748,80 | 0,123 | 0,111 | 0,251 |
| 749 | І | 2 | 820 | пр. Богоявленський, 23 | пр. Богоявленський, 23 | 5 | 1966 | 2627,50 | 0,00 | 2627,50 | 0,00 | 2627,50 | 0,123 | 0,111 | 0,176 |
| 750 | І | 2 | 821 | вул. Садова, 46/1 | вул. Садова, 46/1 | 3 | 1939 | 1160,65 | 0,00 | 1160,65 | 0,00 | 1160,65 | 0,185 | 0,168 | 0,117 |
| 751 | І | 2 | 822 | вул. Садова, 46/2 | вул. Садова, 46/2 | 3 | 1939 | 1040,20 | 0,00 | 1040,20 | 0,00 | 1040,20 | 0,185 | 0,168 | 0,105 |
| 752 | І | 2 | 823 | вул. Садова, 46/4 | вул. Садова, 46/4 | 3 | 1938 | 1365,38 | 0,00 | 1365,38 | 0,00 | 1365,38 | 0,185 | 0,168 | 0,138 |
| 753 | І | 2 | 824 | вул. Садова, 46/5 | вул. Садова, 46/5 | 3 | 1938 | 1081,25 | 0,00 | 1081,25 | 0,00 | 1081,25 | 0,185 | 0,168 | 0,109 |
| 754 | І | 2 | 825 | вул. Садова, 46/6 | вул. Садова, 46/6 | 3 | 1939 | 1091,30 | 0,00 | 1091,30 | 0,00 | 1091,30 | 0,185 | 0,168 | 0,110 |
| 755 | І | 2 | 826 | вул. Потьомкінська, 131/В6 | вул. Потьомкінська, 131/В6 | 9 | 1984 | 3170,10 | 0,00 | 3170,10 | 0,00 | 3170,10 | 0,123 | 0,111 | 0,213 |
| Всього населення по прямих договорах |  |  |  |  |  |  |  | 1938646,03 | 135979,05 | 1802666,98 | 30623,68 | 1772043,30 | Х | 0,095 | 134,043 |
| Всього населення по прямих договорах з лічильниками опалення |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1908022,35 | 135979,05 |  |  | 1772043,30 |  | 0,093 |  |
|  |  |  |  | 1, 2-поверхові |  |  |  | 67037,02 | 12230,84 | 54806,18 |  | 54806,18 |  | 0,224 |  |
|  |  |  |  | 3, 4-поверхові |  |  |  | 181683,10 | 24068,01 | 157615,09 |  | 157615,09 |  | 0,128 |  |
|  |  |  |  | 5-поверхові та вище |  |  |  | 1659302,23 | 99680,20 | 1559622,03 |  | 1559622,03 |  | 0,085 |  |
| Всього населення по прямих договорах без лічильників |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 30623,68 |  |  | 30623,68 |  |  | 0,212 |  |
|  |  |  |  | 1, 2-поверхові |  |  |  | 15373,57 |  | 15373,57 | 15373,57 |  |  | 0,293 |  |
|  |  |  |  | 3, 4-поверхові |  |  |  | 5054,80 |  | 5054,80 | 5054,80 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  |  | 5-поверхові та вище |  |  |  | 10195,31 |  | 10195,31 | 10195,31 |  |  | 0,111 |  |
| Споживачі теплової енергії за тарифом населення з приладами обліку (виконавці послуг (постачальник теплової енергії або управитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |