Звіт про повторне відстеження

результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26.10.2018 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Миколаєва»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

рішення виконавчого комітету Миколаївської  міської ради №1050 від 26.10.2018 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва ».

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

міське комунальне підприємство “Миколаївводоканал”

3. Цілі прийняття акта:

- запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення;

- підвищення ефективності роботи системи централізованого водовідведення і безпеки її експлуатації;

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;

- провадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення;

- мотивування Споживачів дотримання встановлених норм ГДК забруднюючих речовин стічних вод при скиді до системи централізованого водовідведення;

- затвердження порядку виявлення та впровадження заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення (відключення від системи централізованого водовідведення, стягнення з виробника грошових сум за порушення природоохоронного законодавства, тощо);

- безпечна експлуатація і довговічність мереж системи централізованого водовідведення

- якісна робота очисних споруд МКП “Миколаївводоканал”

- встановлення допустимої концентрації для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися споживачами в систему централізованого водовідведення, відповідальність та міри впливу за їх порушення, а також відображення місцевих

особливостей приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення.

4. Строк виконання заходів з відстеження: 01.10.2020 року по 01.11.2020 року.

5. Тип відстеження: повторне

6. Методи одержання результатів відстеження: для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також спосіб одержання даних:

даними, на основі яких відстежується результативність регуляторного акта, є узагальнені дані результатів аналізів відібраних проб.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

для систематизації одержаних кількісних показників результативності за період з 09.11.2018 по 31.10.2020, їх значення занесені в таблицю.

Кількісні показники:

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | З 09.11.2018 по 31.10.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які користуються послугами водовідведення | одиниць | 6218 |
| 2 | Кількість підприємств, які були перевірені на дотримання допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються до міської каналізації | одиниць | 76 |
| 3 | Кількість відібраних проб по підприємствам, всього: | одиниць | 88 |
|  | у тому числі: |  |  |
|  | - відповідають ДК; | одиниць | 23 |
|  | - не відповідають ДК | одиниць | 65 |
| 4 | Сума оплачених рахунків за скид наднормативних забруднень зі стічними водами згідно встановлених рахунків з урахуванням коефіцієнту кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод на КОС та екологічного стану річки | тис. грн. | 8619,03 |

Якісні показники:

- безаварійна робота, безпечна експлуатація і довговічність системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

- якісна робота міських очисних споруд (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод, внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин);

- екологічна безпека навколишнього середовища (попередження забруднення водного об'єкту недостатньо очищеними стічними водами).

.

Генеральний директор

МКП “Миколаївводоканал”                                                   Борис Дуденко